Лабораторная работа №5
Измерение показателя преломления газов с помощью интерферометра Рэлея
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: ознакомиться с принципом работы интерферометра Рэлея, исследовать зависимость показателя преломления воздуха от давления, оценить показатель преломления воздуха при нормальных условиях.
# Схема установки

1 — источник света сплошного спектра;
2 — узкая щель;
3 — объектив;
4 — двойная щель, образующая интерференционные полосы;
5 — объектив;
6 — цилиндрическая линза;
7 — призма;
8 — компенсатор;
А1 — камера, открытая на атмосферу;
А2 — камера с переменным давлением.
# Расчётные формулы
Разность показателей преломления воздуха в кювете и в атмосфере:
∆n``=``{N λ} over L	N — количество периодов сдвига интерференционной картины; λ — длина волны наиболее яркой составляющей спектра лампы; L — длина кюветы.

Разность давлений в кювете и в атмосфере:
∆p``=``ρ g`(h_а``-``h_к)	ρ — плотность масла в манометре; g — ускорение свободного падения; hа — высота плеча манометра, открытого на атмосферу; hк — высота плеча манометра, связанного с кюветой.

Закон Лоренц-Лорентца при n ≈ 1:
n``=``1``+``β p / ∆n``=``β ∆p	n — показатель преломления газа; p — давление газа; β — постоянный коэффициент; ∆n — разность показателей преломления воздуха в кювете и в атмосфере; ∆p — разность давления в кювете и атмосферного давления.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_N
    Сдвиг интерференционной картины на один период выполняется на глаз, из-за чего у N имеется некоторая погрешность. Более того, после каждого сдвига картины выполняется его возвращение в исходное положение вращением компенсатора, и таким образом возникает накопление абсолютной погрешности с увеличением N. Предположим, что погрешность одиночного сдвига равна ∆N=1. Значение N является суммой сдвигов, поэтому его погрешность находится следующим образом:
    ∆_N``=``sqrt{ sum to{abs{N}} ∆_{N=1}^2 }``=``sqrt{abs{N}} ∆_{N=1}
  - ∆_{∆n} = sqrt{ left ( {∂∆n} over {∂N}``cdot``∆_N right )^2``+`` left ( {∂∆n} over {∂λ}``cdot``∆_λ right )^2``+`` left ( {∂∆n} over {∂L}``cdot``∆_L right )^2 }``=``abs{∆n}`sqrt{ left ( ∆_N over N right )^2``+`` left ( ∆_λ over λ right )^2``+`` left ( ∆_L over L right )^2 }
  - ∆_{∆p}``=``sqrt{ left ( {∂∆p} over {∂ρ}``cdot``∆_ρ right )^2``+`` left ( {∂∆p} over {∂g}``cdot``∆_g right )^2``+`` left ( {∂∆p} over {∂h_"а"}``cdot``∆_{h_"а"} right )^2``+`` left ( {∂∆p} over {∂h_"к"}``cdot``∆_{h_"к"} right )^2 }``=``
    phantom{∆_{∆p}}``=``abs{∆p}`sqrt{ left ( ∆_ρ over ρ right )^2``+`` left ( ∆_g over g right )^2``+`` 2`left ( ∆_h over {h_"а"``-``h_"к"} right )^2 }
  - ∆_n``=``sqrt{ left ( {∂n} over {∂β}``cdot``∆_β right )^2``+`` left ( {∂n} over {∂p}``cdot``∆_p right )^2 }``=``sqrt{ left ( p``cdot``∆_β right )^2``+`` left ( β``cdot``∆_p right )^2 }
# Порядок измерений
1. Устанавливаем давление в кювете равным атмосферному, т. е. выравниваем высоту столбиков масляного манометра. Вращаем барабанчик компенсатора и совмещаем максимумы интенсивностей верхней и нижней интерференционных картин, наблюдаемых через окуляр.
2. Изменяем давление в кювете так, чтобы интерференционные картины сместились друг относительно друга на одну полосу. С помощью компенсатора возвращаем интерференционные картины в исходное положение, т. е. снова совмещаем максимумы интенсивностей. Делаем это после каждого смещения интерференционной картины.
3. Снимаем значения высоты hа плеча манометра, открытого на атмосферу, и высоты hк плеча, связанного с кюветой. В случае, когда hк < hа, давление в кювете больше атмосферного, pк > pа. В таком случае сдвиг картины N считаем положительным, чтобы коэффициент пропорциональности зависимости ∆n(∆p) был положительным. Тогда в противоположном случае, при hк > hа, сдвиг картины считаем отрицательным.
4. Продолжаем изменять давление кюветы, пока не достигнем максимального и минимального значений давления, записывая суммарный сдвиг картины N и значения высоты плеч манометра hа и hк. Выполним серию измерений 2 раза.
5. В конце измерений снимаем с барометра значение давления p в комнате.
# Результаты
Примечание: построение графика и аппроксимация зависимости выполнена с помощью ПО MATLAB. Погрешность коэффициента аппроксимации рассчитана с доверительной вероятностью P = 95%.
Перечислим известные параметры экспериментальной установки:
- Длина волны наиболее яркой составляющей спектра лампы:
  λ = 555 ± 10 нм
  Точное значение данной величины зависит от спектральной чувствительности зрения конкретного человека, в связи с чем и выбрана такая погрешность. Тем не менее, она влияет только на определение конкретной величины показателя преломления, но не должна влиять на форму зависимости ∆n(∆P), если закон Лоренц-Лорентца справедлив.
- Длина кюветы:
  L = 1 ± 0.001 м
- Плотность масла в манометре:
  ρ = 864 ± 5 кг/м3
- Ускорение свободного падения:
  g = 9.819 ± 0.001 м/с2
- Погрешность отсчёта высоты оценим как цену деления шкалы манометра:
  ∆h = 1 мм
- Давление в лаборатории:
  p = 102.3 ± 0.1 кПа
Оценим погрешность одиночного сдвига ∆N=1. После каждого сдвига интерференционной картины производился её возврат в начальное положение с помощью компенсатора, у которого имеется своя шкала. Теоретически, каждое значение сдвига N должно однозначно соответствовать значению на этой шкале. В ходе измерений снимались показания этой шкалы, и хотя в работе они не требуются, их можно использовать для оценки погрешности ∆N. При компенсации интерференционной картины в начальном положении, когда N = 0, в 1-ой серии измерений отсчёт шкалы компенсатора kN=0 = 19.82. При компенсации после 18-го сдвига отсчёт составил kN=18 = 10.35. Таким образом, сдвиг картины на 18 полос повлёк собой вращение компенсатора на ∆kN=18 = 10.35 − 19.82 = −9.47. Во 2-ой серии измерений соответствующие отсчёты компенсатора изменились: kN=0 = 19.80, kN=18 = 10.46, ∆kN=18 = −9.34. Значение ∆kN=18 изменилось. Его среднеквадратичное отклонение по результатам двух измерений: σ_{∆k_{N=18}}``=``0.09 , т. е. 1%. Таким образом, будем считать, что погрешность 18 сдвигов равна 1% (∆N=18 = 0.18). Отсюда оцениваем погрешность одного сдвига:
∆_{N=1}``=``∆_{N=18} over sqrt{18}``=``0.042
Таблица. Зависимость изменения показателя преломления воздуха от изменения давления
N	∆n, ×10−6	Серия №1			Серия №2
		hа, мм	hк, мм	∆p, кПа	hа, мм	hк, мм	∆p, кПа
−9 ± 0.12	−5.00 ± 0.11	198	415	−1.84 ± 0.02	197	413	−1.83 ± 0.02
−8 ± 0.12	−4.44 ± 0.10	210	402	−1.63 ± 0.02	210	400	−1.61 ± 0.02
−7 ± 0.11	−3.89 ± 0.09	223	390	−1.417 ± 0.015	222	387	−1.400 ± 0.014
−6 ± 0.10	−3.33 ± 0.08	235	376	−1.196 ± 0.014	234	375	−1.196 ± 0.014
−5 ± 0.09	−2.77 ± 0.07	247	364	−0.993 ± 0.013	245	363	−1.001 ± 0.013
−4 ± 0.08	−2.22 ± 0.06	260	352	−0.780 ± 0.013	256	352	−0.814 ± 0.013
−3 ± 0.07	−1.67 ± 0.05	271	340	−0.585 ± 0.012	267	340	−0.619 ± 0.013
−2 ± 0.06	−1.11 ± 0.04	283	328	−0.382 ± 0.012	279	328	−0.416 ± 0.012
−1 ± 0.04	−0.55 ± 0.03	295	315	−0.170 ± 0.012	290	315	−0.212 ± 0.012
0	0	303	303	0.000 ± 0.012	303	303	0.000 ± 0.012
1 ± 0.04	0.55 ± 0.03	316	292	0.204 ± 0.012	315	291	0.204 ± 0.012
2 ± 0.06	1.11 ± 0.04	327	287	0.339 ± 0.012	326	280	0.390 ± 0.012
3 ± 0.07	1.67 ± 0.05	340	268	0.611 ± 0.013	338	268	0.594 ± 0.012
4 ± 0.08	2.22 / ± 0.06	350	256	0.797 ± 0.013	349	257	0.780 ± 0.013
5 ± 0.09	2.77 / ± 0.07	361	245	0.984 ± 0.013	361	244	0.993 ± 0.013
6 ± 0.10	3.33 / ± 0.08	373	232	1.196 ± 0.014	373	231	1.205 ± 0.014
7 ± 0.11	3.89 ± 0.09	385	220	1.400 ± 0.014	384	220	1.391 ± 0.014
8 ± 0.12	4.44 ± 0.10	398	206	1.63 ± 0.02	396	207	1.60 ± 0.02
9 ± 0.12	4.99 ± 0.11	409	194	1.82 ± 0.02	408	195	1.81 ± 0.02
10 ± 0.13	5.55 ± 0.12	420	184	2.00 ± 0.02	420	184	2.00 ± 0.02
11 ± 0.14	6.11 ± 0.13	433	170	2.23 ± 0.02	431	171	2.21 ± 0.02
12 ± 0.14	6.66 ± 0.14	445	158	2.43 ± 0.02	442	160	2.39 ± 0.02
13 ± 0.15	7.2 ± 0.2	456	146	2.63 ± 0.02	450	147	2.57 ± 0.02
14 ± 0.2	7.8 ± 0.2	469	133	2.85 ± 0.02	467	135	2.82 ± 0.02
15 ± 0.2	8.3 ± 0.2	482	120	3.07 ± 0.02	479	122	3.03 ± 0.02
16 ± 0.2	8.9 ± 0.2	494	107	3.28 ± 0.02	491	109	3.24 ± 0.02
17 ± 0.2	9.4 ± 0.2	506	94	3.50 ± 0.02	502	98	3.43 ± 0.02
18 ± 0.2	10.0 ± 0.2	517	83	3.68 ± 0.02	514	85	3.64 ± 0.02

График. Зависимость изменения показателя преломления воздуха от изменения давления
Зависимость хорошо аппроксимируется прямой. Таким образом, закон Лоренц-Лорентца справедлив в условиях данной работы.
Значение коэффициента пропорциональности:
β = (2.744 ± 0.009)⋅10−6 кПа−1
Стоит отметить, что здесь указана дисперсия коэффициента, а не его реальная погрешность. Основной вклад в погрешность вносит систематическая погрешность установки, которая составляет порядка 2%.
Воспользовавшись полученным значением коэффициента пропорциональности и измеренным значением давления в лаборатории, оценим значение показателя преломления воздуха в лаборатории:
n = 1.000281(6)
# Выводы
В ходе работы проведено ознакомление с принципом работы интерферометра Рэлея. Успешно проведена проверка закона Лоренц-Лорентца при n ≈ 1.
Точность измерения ∆n и ∆p на данной лабораторной установке ограничена. Для N = 10 погрешность измерения ∆n составляет порядка 2%, а ∆p — порядка 1%.
Полученное значение показателя преломления воздуха в лаборатории:
n = 1.000281(6)