Лабораторная работа №74
Полярные молекулы
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: экспериментально определить дипольный момент молекулы изопропилового спирта.
# Оборудование
- стаканчик для жидкостей;
- конденсаторный частотомер;
- изопропиловый спирт;
- циклогексан;
- дозаторы;
- нагреватель;
- термопара;
- рефрактометр.
# Расчётные формулы
Все перечисленные ниже формулы представлены в гауссовой системе единиц.
Молекулярная поляризация циклогексана:
P_1``=``{ε_1``-``1} over {ε_1``+``2}``cdot``M_1 over ρ_1	ε1 — диэлектрическая проницаемость циклогексана; M1 — молярная масса циклогексана; ρ1 — плотность циклогексана.

- Диэлектрическая проницаемость раствора:
  ε_12``=``left ( 2`{ν_0``-`ν_12} over ν_12``+``left ( {ν_0``-`ν_12} over ν_12 right )^2 right )``cdot``left ( ε_1``-``1 right )``cdot``left ( 2 {ν_0``-`ν_1} over ν_1``+``left ( {ν_0``-`ν_1} over ν_1 right )^2 right )^-1``+``1
  ν0 — частота генератора с пустым стаканчиком;
  ν1 — частота генератора со стаканчиком, наполненным циклогексаном;
  ν12 — частота генератора со стаканчиком, наполненным раствором;
  ε1 — диэлектрическая проницаемость циклогексана.
- Молярная масса раствора:
M_12``=``{M_1 M_2`(ρ_1 V_1``+``ρ_2 V_2)} over {M_1 ρ_2 V_2``+``M_2 ρ_1 V_1}	M1 — молярная масса циклогексана; M2 — молярная масса спирта; ρ1 — плотность циклогексана; ρ2 — плотность спирта; V1 — объём циклогексана; V2 — объём спирта.

Плотность раствора:
ρ_12``=``{ρ_1 V_1``+``ρ_2 V_2} over {V_1``+``V_2}	ρ1 — плотность циклогексана; ρ2 — плотность спирта; V1 — объём циклогексана; V2 — объём спирта.

Молекулярная поляризация раствора:
P_12``=``{ε_12``-``1} over {ε_12``+``2}``cdot``M_12 over ρ_12	ε12 — диэлектрическая проницаемость раствора; M12 — молярная масса раствора; ρ12 — плотность раствора.

- Молекулярная поляризация спирта:
  P_2``=``{P_12`(M_1 ρ_2 V_2``+``M_2 ρ_1 V_1)``-``P_1 M_2 ρ_1 V_1} over {M_1 ρ_2 V_2}
  P12 — молекулярная поляризация раствора;
  P1 — молекулярная поляризация циклогексана;
  M1 — молярная масса циклогексана;
  M2 — молярная масса спирта;
  ρ1 — плотность циклогексана;
  ρ2 — плотность спирта;
  V1 — объём циклогексана;
  V2 — объём спирта.
- Молекулярная рефракция спирта:
R``=``{n_2^2``-``1} over {n_2^2``+``2}``cdot``M_2 over ρ_2	n2 — показатель преломления спирта; M2 — молярная масса спирта; ρ2 — плотность спирта.

Дипольный момент молекулы спирта (первый способ):
μ``=``3 over 2 sqrt{{(P_2``-``R)`k T} over {π N_A}}	P2 — молекулярная поляризация спирта; R — молекулярная рефракция спирта; k — постоянная Больцмана; T — температура спирта; NA — постоянная Авогадро.

- Определение дипольного момента молекулы вторым способом:
  left none matrix{ {alignl P_2``-``R}``=``{4 π N_A μ^2} over {9kT} ## {alignl y}``equiv``P_2``-``R ## {alignl x}``equiv``1 over T } right rbrace~drarrow~ y``=``a x``+``b,~~~μ``=``3 over 2 sqrt{{a k} over {π N_A}}
  P2 — молекулярная поляризация спирта;
  R — молекулярная рефракция спирта;
  NA — постоянная Авогадро;
  k — постоянная Больцмана;
  T — температура спирта;
  μ — дипольный момент молекулы спирта;
  x и y аппроксимируются линейной зависимостью;
  a, b — коэффициенты аппроксимации. Коэффициент b используется, чтобы компенсировать возможную неточность найденного R.
- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность прямых измерений:
∆_bar x``=``sqrt{ t^2`{ sum from{i`=`1} to{n} (x_i``-``bar x)^2 } over { n`(n``-``1) }``+`` (∆_{x,`"сист"})^2 }	n — количество измерений; t — коэффициент Стьюдента; ∆x, сист — систематическая погрешность.

  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_μ``=``abs{{∂μ} over {∂a}``cdot``∆_a}``=`` abs{μ over 2 ``cdot``∆_a over a}
# Порядок измерений
1. Устанавливаем пустой стаканчик в частотомер и измеряем частоту ν0.
2. Наливаем в стаканчик V1 = 20 мл чистого циклогексана. Устанавливаем стаканчик с веществом в частотомер и измеряем частоту ν1.
3. Добавляем в стаканчик с циклогексаном примерно ∆V2 = 0.4 мл изопропилового спирта и перемешиваем раствор. Устанавливаем стаканчик с раствором в частотомер и измеряем частоту ν12. Повторяем измерение, постепенно добавляя спирт в раствор, пока его количество в растворе не достигнет 2 мл.
4. Устанавливаем последний полученный раствор в частотомер и включаем нагреватель. С помощью термометра снимаем значения температуры T и соответствующие им значения частоты ν12. Диапазон колебаний показаний термометра составляет 2 °C, поэтому снимаем значение температуры в середине этого диапазона (а не в момент, когда эта температура только наступила). Продолжаем измерения, пока температура не достигнет 60 °C.
5. С помощью рефрактометра измеряем показатель преломления спирта n.
# Результаты
Примечание: построение графиков и аппроксимация зависимостей выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности прямых измерений и коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
Известные параметры веществ:
- диэлектрическая проницаемость циклогексана: ε1 = 2.03
- молярная масса циклогексана: M1 = 84.16 г/моль
- плотность циклогексана: ρ1 = 0.779 г/см3
- молярная масса спирта: M2 = 60.09 г/моль
- плотность спирта: ρ2 = 0.786 г/см3
Рассчитываем молекулярную поляризацию циклогексана:
P1 = 27.6 см3/моль
## Определение дипольного момента молекулы спирта методом изменения концентрации спирта в растворе
Цена деления частотомера — 0.01 кГц, однако погрешность всех измеренных значений частоты оценим как 0.1 кГц из-за флуктуаций показаний прибора, которые могли быть вызваны, например, недостаточно равномерным растворением веществ, наличием пузырьков воздуха в растворе и флуктуациями температуры.
Частота генератора с пустым стаканчиком:
ν0 = 3578.7 ± 0.1 кГц
Частота генератора со стаканчиком, наполненным циклогексаном:
ν1 = 3212.8 ± 0.1 кГц
Объём циклогексана в стаканчике:
V1 = 20.0 ± 0.1 мл
Температура раствора:
T = 14 ± 1 °C
Показатель преломления спирта:
n2 = 1.3785 ± 0.0010
Рассчитываем молекулярную рефракцию спирта:
R = 17.6 см3/моль
Далее в таблице значения молекулярных поляризаций и дипольного момента указаны в гауссовой системе единиц.
Таблица 1. Зависимость частоты конденсатора от количества спирта в растворе и рассчитанные параметры раствора
V2, мл	ν12, кГц	ε12	M12, г/моль	ρ12, г/см3	P12, см3/моль	P2, см3/моль	μ, Д
0.38	3203.06	2.06	83.53	0.779	28.0	43.9	1.11
0.76	3190.47	2.10	82.93	0.779	28.6	47.8	1.19
1.16	3176.90	2.15	82.34	0.779	29.3	49.7	1.23
1.56	3161.03	2.21	81.77	0.780	30.1	52.3	1.28
1.96	3142.48	2.27	81.23	0.780	31.0	55.4	1.33

Наблюдаем систематическое нарастание дипольного момента с увеличением концентрации спирта в растворе, чего быть не должно. Среднее значение дипольного момента молекулы спирта и его среднеквадратичное отклонение:
bar μ = 1.23 ± 0.11 Д
## Определение дипольного момента молекулы спирта методом изменения температуры раствора
Измерения проводились с последним раствором из предыдущей части работы.
Таблица 2. Зависимость частоты конденсатора от температуры раствора и рассчитанные параметры раствора
T, °C	ν12, кГц	ε12	P12, см3/моль	P2 − R, см3/моль
14	3142.43	2.27	31.0	37.8
16	3143.24	2.27	30.9	37.4
18	3143.55	2.27	30.9	37.2
20	3144.00	2.26	30.9	37.0
22	3144.38	2.26	30.9	36.8
24	3144.86	2.26	30.9	36.6
26	3145.38	2.26	30.8	36.3
28	3145.97	2.26	30.8	36.0
30	3146.28	2.26	30.8	35.9
32	3146.72	2.26	30.7	35.7
34	3147.11	2.25	30.7	35.5
36	3147.43	2.25	30.7	35.3
38	3148.01	2.25	30.7	35.0
40	3148.57	2.25	30.6	34.7
42	3149.09	2.25	30.6	34.5
44	3149.78	2.24	30.6	34.1
46	3150.29	2.24	30.5	33.9
48	3151.15	2.24	30.5	33.4
50	3151.77	2.24	30.4	33.1
52	3152.71	2.23	30.4	32.7
54	3153.51	2.23	30.3	32.3
56	3154.60	2.23	30.3	31.7
58	3155.59	2.22	30.2	31.2
60	3156.78	2.22	30.1	30.6

Аппроксимируем зависимость P2 − R = f(T−1) и найдём дипольный момент из полученного коэффициента (см. Расчётные формулы).

График 1. Зависимость собственной молекулярной поляризации спирта от обратной температуры
Форма зависимости не является линейной. Это может быть связано с отсутствием теплового равновесия в растворе, т. к. измерения проводились в процессе нагревания. Также это могло быть вызвано постепенным испарением раствора.
Находим дипольный момент:
a = (1.36 ± 0.12)⋅104 см3⋅К⋅моль−1 ⇒ μ = 1.50 ± 0.07 Д
# Выводы
Вещества, молекулы которых не имеют центра симметрии, обладают собственным электрическим дипольным моментом, т. е. ориентируются в определённом направлении даже при отсутствии внешнего поля. Для того, чтобы поляризация молекул могла быть описана теоретическими формулами, взаимодействие между молекулами должно быть ослаблено. Для этого исследуемое вещество (изопропиловый спирт) было разбавлено в неполярном веществе (циклогексан).
В ходе работы был определён дипольный момент молекулы спирта двумя способами:
измерение частоты при разной концентрации спирта в растворе, нахождение значений дипольного момента для каждой концентрации и их усреднение:
μ = 1.23 ± 0.11 Д
измерение частоты при разной температуре раствора, построение зависимости поляризации от температуры и нахождение дипольного момента из аппроксимирующего коэффициента:
μ = 1.50 ± 0.07 Д
Значение дипольного момента молекулы спирта, полученное в профессиональных исследованиях:
μ = 1.66 Д
Значение, полученное в работе вторым способом, ближе к действительному.