Лабораторная работа №2
Спектральное распределение рентгеновского излучения в условиях брэгговской дифракции
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: исследовать спектр излучения рентгеновской трубки при различных значениях тока эмиссии и анодного напряжения, определить длины волн линий L-серии вольфрама, определить параметр кристаллической решётки неизвестного кристалла.
# Схема установки

1 — коллиматор, из которого выходит излучение рентгеновской трубки;
2 — монокристалл;
3 — детектор.
# Расчётные формулы
Условие Брэгга — Вульфа:
n λ``=``2 d sin(θ)	n — порядок дифракции; λ — длина волны излучения; d — межплоскостное расстояние кристалла; θ — угол скользящего падения.

Коротковолновая граница тормозного излучения:
λ``=``{h c} over {e U}	h — постоянная Планка; c — скорость света; e — элементарный заряд; U — анодное напряжение.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_λ``=``abs{ {∂λ} over {∂θ}``cdot``∆_θ }``=``abs{ {2 d cos(θ)} over n``cdot``∆_θ }
# Порядок измерений
1. Начинаем с установки с Mo-анодом и монокристаллом NaCl. Запускаем ПО для работы с установкой. Устанавливаем максимальное анодное напряжение 35 кВ, ток эмиссии 1 мА, диапазон углов от 2.5° до 20°, шаг измерения 0.1° и время экспозиции 1 с. Изучим спектр излучения при различных значениях тока эмиссии.
  1. Проводим ознакомительное измерение спектра излучения при установленных параметрах и убеждаемся, что спектр обладает тормозным излучением с коротковолновой границей и двумя характеристическими линиями.
  2. Проводим измерение спектра в выбранном диапазоне углов при трёх значениях тока эмиссии: 1, 0.8, 0.6 мА.
  3. Более подробно измерим характеристическое излучение. Уменьшаем диапазон углов до участка с характеристическими линиями. Устанавливаем меньший шаг измерения 0.03° и большее время экспозиции 3 с. Проводим измерение спектра при трёх значениях тока эмиссии: 1, 0.8, 0.6 мА.
  4. Устанавливаем первоначальные значения всех параметров, кроме анодного напряжения, значение которого устанавливаем равным 27 кВ. Проводим измерение спектра.
2. Устанавливаем ток эмиссии 1 мА, шаг измерения 0.03° и время экспозиции 3 с. Устанавливаем диапазон углов, включающий в себя коротковолновую границу и характеристические линии. Проводим измерение спектра при значениях анодного напряжения 35, 33, 31, 29 кВ.
3. Переходим к установке с W-анодом и монокристаллом LiF. Устанавливаем анодное напряжение 35 кВ, ток эмиссии 1 мА, диапазон углов от 2.5° до 60°, шаг измерения 0.1° и время экспозиции 1 с.
  1. Проводим обзорное измерение спектра. По нему выделяем диапазон углов, в котором находится 2-ой порядок дифракции.
  2. Устанавливаем полученный диапазон углов 2-ого порядка дифракции, шаг измерения 0.05° и время экспозиции 2 с. Измеряем спектр.
4. Заменяем LiF на неизвестный монокристалл. Устанавливаем анодное напряжение 35 кВ, ток эмиссии 1 мА, диапазон углов от 2.5° до 60°, шаг измерения 0.1° и время экспозиции 1 с.
  1. Проводим обзорное измерение спектра. По нему выделяем диапазоны углов, в которых находятся 2-й и 3-й порядки дифракции.
  2. Устанавливаем диапазон для изучения 2-го порядка дифракции, шаг измерения 0.02° и время экспозиции 3 с. Измеряем спектр.
  3. Устанавливаем диапазон для изучения 3-го порядка дифракции, шаг измерения 0.05° и время экспозиции 5 с. Измеряем спектр.
# Результаты
Примечание: построение графиков и аппроксимация зависимостей выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
## Зависимость интенсивности излучения от угла падения при различных значениях тока эмиссии

График 1. Спектр излучения при разной силе тока эмиссии и постоянном анодном напряжении 35 кВ
Наблюдаем, что с уменьшением силы тока эмиссии уменьшается интенсивность излучения всего спектра (и тормозного, и характеристического). От величины катодного тока (тока эмиссии) прямо пропорционально зависит количество электронов, покидающих его поверхность, которое в свою очередь влияет на интенсивность излучения. Построив зависимость среднего значения интенсивности от силы тока, получаем линейную зависимость. / Положения коротковолновой границы и характеристических линий остаются постоянными при всех значениях силы тока.	График 2. / Зависимость средней интенсивности излучения от силы тока эмиссии

График 3. Характеристические линии при разной силе тока эмиссии и постоянном анодном напряжении 35 кВ
Для характеристических линий наблюдается такая же (линейная) зависимость интенсивности от силы тока эмиссии. Убеждаемся в этом, построив зависимость максимальной интенсивности правой линии от силы тока эмиссии.	График 4. Зависимость максимальной интенсивности характеристической линии от силы тока эмиссии

График 5.
Спектр излучения при разных анодном напряжении и силе тока эмиссии
Уменьшив анодное напряжение, наблюдаем смещение коротковолновой границы в сторону бо́льших углов и, соответственно, бо́льших длин волн.
Интенсивность всего спектра во 2-ом случае (при меньшем анодном напряжении и большей силе тока эмиссии) меньше, но разница между характеристическим излучением гораздо более выраженная, чем между тормозным излучением. Это связано с тем, что рассмотренное анодное напряжение довольно близко к напряжению возбуждения данных характеристических линий. Если бы напряжение было меньше напряжения возбуждения, то линий бы вообще не было при любой силе тока эмиссии.
## Зависимость интенсивности излучения от угла падения при различных значениях анодного напряжения

График 6. Спектр излучения при разном анодном напряжении и постоянной силе тока эмиссии 1 мА
Наблюдаем, что при уменьшении анодного напряжения интенсивность характеристических линий уменьшается.
При уменьшении анодного напряжения коротковолновая граница смещается в сторону бо́льших углов и, соответственно, бо́льших длин волн. Таким образом, максимальная энергия тормозного излучения отдельных электронов уменьшается. Тормозное излучение возникает при торможении разогнанного электрона, а энергия этого излучения тем больше, чем больше скорость электрона до торможения. Эксперимент показывает, что скорость электронов ограничена величиной приложенного к ним анодного потенциала.

Проверим формулу для коротковолновой границы. Из спектра выделяем углы падения, соответствующие коротковолновым границам при разных напряжениях. Далее из условия Брэгга — Вульфа вычисляем соответствующие значения длин волн λ0. Коротковолновая граница находится в 1-ом порядке дифракции, т. е. n = 1, а параметр решётки использованного кристалла NaCl:
2d = 564.0 пм
Таблица 1. Зависимость коротковолновой границы от анодного напряжения
U, кВ	θ0, °	λ0, пм
35	3.30	32.5
33	3.51	34.5
31	3.78	37.2
29	4.08	40.1

Погрешность всех углов оцениваем как два шага измерения:
∆_{θ_0}``=``0.06°
Рассчитанная погрешность коротковолновых границ практически одинакова для всех значений:
∆_{λ_0}``=``0.6``"пм"
Теперь построим зависимость λ0(U−1) и аппроксимируем её уравнением y = ax в соответствии с теоретической формулой.
Экспериментальные точки лежат на одной прямой в пределах погрешности. О выполнимости теоретической формулы сложно судить по такому малому набору точек. / Коэффициент аппроксимации: / a = 1150 ± 20 пм⋅кВ / Его теоретическое значение: / a``=``{h c} over e``=``1240``"пм⋅кВ" / Экспериментальное значение коэффициента близко к теоретическому.	График 7. / Зависимость коротковолновой границы от анодного напряжения

## Определение длин волн L-серии вольфрама

График 8.
L-серия вольфрама во 2-ом порядке дифракции на монокристалле LiF
Наблюдаем на спектре две линии мультиплета Lα (справа) и четыре линии мультиплета Lβ (слева). По значениям углов, соответствующих их максимумам, рассчитаем значения длин волн линий. Параметр решётки кристалла LiF:
2d = 402.7 пм
Максимумы линий чётко выражены, поэтому погрешность их угловых положений принимаем одинаковой и равной шагу измерения:
∆_θ``=``0.05°
Таблица 2. L-серия вольфрама, монокристалл LiF
n	Линия	θ, °	λ, пм
2	Lβ, 2	38.15	124.38(14)
	Lβ, 3	38.80	126.17(14)
	Lβ, 1	39.50	128.07(14)
	Lβ, 4	40.25	130.10(13)
	Lα, 1	47.15	147.62(12)
	Lα, 2	47.55	148.57(12)

## Определение параметра кристаллической решётки неизвестного монокристалла

График 9. L-серия вольфрама во 2-ом и 3-ем порядках дифракции на неизвестном монокристалле
Обращаем внимание, что в 3-ем порядке дифракции линии расположены на больших расстояниях друг от друга, т. е. разрешающая способность выше. Две линии мультиплета Lα, различимые в 3-ем порядке, вообще не различимы во
2-ом.
Сопоставим всем линиям соответствующие длины волн, определённые ранее.
Таблица 3. L-серия вольфрама, неизвестный монокристалл
n	Линия	θ, °	λ, пм
2	Lβ, 2	26.16	124.38(14)
	Lβ, 3	26.58	126.17(14)
	Lβ, 1	27.04	128.07(14)
	Lβ, 4	27.42	130.10(13)
	Lα, 1	31.54	147.62(12)
3	Lβ, 2	41.35	124.38(14)
	Lβ, 3	42.15	126.17(14)
	Lβ, 1	42.90	128.07(14)
	Lβ, 4	43.75	130.10(13)
	Lα, 1	51.65	147.62(12)
	Lα, 2	52.20	148.57(12)

Теперь построим зависимость nλ (разности хода) от sin(θ), которую в соответствии с условием Брэгга — Вульфа аппроксимируем уравнением y = ax.

График 10. Зависимость разности хода излучения от синуса угла падения для неизвестного кристалла
Экспериментальные точки с высокой точностью лежат на прямой. Параметр решётки кристалла находим как коэффициент аппроксимации:
2d = 564.4 ± 0.3 пм
Полученный параметр решётки соответствует кристаллу NaCl.
# Выводы
- Излучение рентгеновской трубки состоит из излучения двух типов: тормозное, имеющее сплошной спектр, и характеристическое излучение, имеющее дискретный спектр.
- Тормозное излучение возникает при замедлении разогнанных под действием поля в трубке электронов; характеристическое излучение возникает при переходе электронов между энергетическими уровнями в атоме.
- В ходе работы было установлено, что и ток эмиссии, и анодное напряжение трубки влияют на интенсивность обоих типов излучения.
- Положение коротковолновой границы тормозного излучения зависит от анодного напряжения, но не зависит от тока эмиссии.
- Длины волн характеристических линий зависят только от материала анода трубки. Благодаря этому по характеристическому спектру можно определить параметр решётки кристалла, что было успешно проделано в работе.