Лабораторная работа №1
Счётчик Гейгера-Мюллера
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: изучить счётную характеристику счётчика Гейгера-Мюллера, определить его рабочую точку, разрешающее время, мёртвое время и время восстановления.
# Схема установки

1 — вакуумная камера со счётчиком;
2 — плата с нагрузочным сопротивлением и переходной ёмкостью;
3 — источник высокого напряжения;
4 — пересчётный прибор;
5 — осциллограф.
# Расчётные формулы
Число импульсов от источника за вычетом фона:
m``=``M``-``N_"ф"	M — измеренное число импульсов с источника; Nф — измеренное число импульсов без источника.

Разрешающее время счётчика:
τ``=``{ sum from{i} m_i``-``m_"Σ" } over {m_"Σ"^2``-``sum from{i} m_i^2}`t	mi — число импульсов от отдельного источника; mΣ — число импульсов от нескольких источников одновременно; t — продолжительность измерения.

Средневзвешенное разрешающее время счётчика:
bar τ``=``sum from{k} {p_k τ_k} over sum from{k} p_k,~~~p_k``=``1 over ∆_{τ_k}^2	τk — разрешающее время счётчика по k-ому набору источников; pk — весовые коэффициенты; ∆_{τ_k} — погрешность τk.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Стандартная ошибка среднего:
∆_bar x``=``sqrt{ t^2`{ sum from{i`=`1} to{n} (x_i``-``bar x)^2 } over { n`(n``-``1) } }	n — количество измерений; t — коэффициент Стьюдента.

  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_m``=``sqrt{ left ( {∂m} over {∂M}``cdot``∆_M right )^2``+`` left ( {∂m} over {∂N_ф}``cdot``∆_{N_ф} right )^2 }``=``sqrt{∆_M^2``+``∆_{N_ф}^2}
  - ∆_τ``=``sqrt{ sum from{j} left ( {∂τ} over {∂m_j}``cdot``∆_{m_j} right )^2 }``=``abs{τ}`sqrt{sum from{j} left ( left ( 1 over {sum from{i} m_i``-``m_"Σ"}``+``{2 m_j} over {m_"Σ"^2``-``sum from{i} m_i^2} right )``cdot``∆_{m_j} right )^2}
    Здесь lbrace m rbrace_j``=``lbrace m rbrace_i``union``m_"Σ"
  - ∆_bar τ``=``sqrt{ sum from{k} left ( {∂bar τ} over {∂τ_k}``cdot``∆_{τ_k} right )^2 }``=``1 over sqrt{sum from{k} p_k}
# Порядок измерений
1. Изучим счётную характеристику счётчика и определим его рабочую точку.
  1. Устанавливаем источник излучения из Na в ячейку счётчика.
  2. Запускаем счёт импульсов. Начиная с напряжения на аноде 300 В, постепенно увеличиваем его, пока не начнётся регистрация импульсов прибором. Определяем соответствующее пороговое напряжение U0 счётчика.
  3. Увеличивая напряжение U с шагом 10 В, измеряем количество импульсов N за промежуток времени 100 с. Для каждого значения напряжения выполняем измерение по 3 раза. Продолжаем измерения, пока не пересечём конец линейного участка характеристики.
  4. Выбираем рабочее напряжение U примерно посередине линейного участка характеристики.
2. Определим разрешающее время счётчика. Измерения проводим при выбранном рабочем напряжении.
  1. Убрав все источники излучения из счётчика, измеряем фон, т. е. количество импульсов Nф, фиксируемых счётчиком за промежуток времени 100 с. Выполняем измерение 3 раза.
  2. Устанавливая радиоактивные образцы из Bi, Na и Eu в ячейки счётчика всеми возможными комбинациями (по одному, по два и все три одновременно), измеряем количество импульсов M за промежуток времени 100 с. Для каждой комбинации источников выполняем по 3 измерения.
  3. Повторяем измерение фона аналогичным методом.
3. Оценим мертвое время и время восстановления счётчика.
  1. Устанавливаем все источники излучения в ячейки счётчика. Изменением развёртки добиваемся на осциллографе изображения последовательных импульсов.
  2. Находим наиболее близко расположенные друг к другу импульсы. Примерно определяем мёртвое время счётчика tм как промежуток времени между ними.
  3. Находим наиболее близко расположенные друг к другу импульсы с максимальной амплитудой. Примерно определяем сумму мёртвого времени и времени восстановления счётчика tм + tв как промежуток времени между ними.
# Результаты
Примечание: построение графика и его аппроксимация выполнены с помощью ПО MATLAB. Стандартная ошибка среднего рассчитана с доверительной вероятностью P = 95%.
Продолжительность одного измерения во всех случаях:
t = 100 с
## Счётная характеристика счётчика
Пороговое напряжение счётчика:
U0 = 321 В
Таблица 1. Счётная характеристика счётчика
U, В	N			N̅
321	1181	1216	1254	1220 ± 90
330	1594	1522	1591	1570 ± 100
340	1587	1581	1572	1580 ± 20
350	1591	1623	1603	1610 ± 40
360	1700	1658	1603	1650 ± 120
370	1659	1652	1621	1640 ± 50
380	1713	1747	1755	1740 ± 60
390	1763	1699	1749	1740 ± 80
400	1823	1748	1789	1790 ± 90
410	2063	1987	1956	2000 ± 140
420	2202	2104	2286	2200 ± 200

Наблюдаем, что количество зафиксированных счётчиком импульсов значительно флуктуирует при повторных измерениях, что связано со случайным характером радиоактивного излучения.

График. Счётная характеристика счётчика
Получаем линейный участок в промежутке от 330 до 400 В. Выбираем рабочее напряжение примерно посередине участка:
U = 360 В
## Определение разрешающего времени счётчика
Таблица 2. Число фоновых импульсов
Фон	Nф			N̅ф
в начале	127	108	131	119 ± 10
в конце	106	120	119

Таблица 3. Число импульсов от источников по отдельности
Источник	Mi			M̅i	mi
Bi	8421	8435	8510	8460 ± 120	8340 ± 120
Na	1664	1684	1647	1670 ± 50	1550 ± 50
Eu	2914	2802	2768	2800 ± 200	2700 ± 200

Таблица 4. Число импульсов от нескольких источников и разрешающее время
Источник	MΣ			M̅Σ	mΣ	∑mi	τ, мс
Bi + Na	9838	9737	9948	9800 ± 300	9700 ± 300	9880 ± 130	0.7 ± 1.5
Na + Eu	4288	4159	4322	4300 ± 200	4100 ± 200	4300 ± 200	2 ± 4
Bi + Eu	10386	10450	10351	10400 ± 120	10280 ± 130	11000 ± 200	2.7 ± 1.2
Bi + Na + Eu	11917	12006	11930	11950 ± 120	11830 ± 120	12600 ± 200	1.3 ± 0.5

Во всех случаях число импульсов mΣ, измеренное от нескольких источников одновременно, меньше суммы чисел импульсов ∑mi, измеренных от источников по отдельности. Однако, из-за значительного колебания количества импульсов разрешающее время определяется с плохой точностью.
Средневзвешенное разрешающее время счётчика:
bar τ = 1.4 ± 0.2 мс
## Оценка мёртвого времени и времени восстановления счётчика
Примерное мёртвое время счётчика, определённое как минимальный промежуток времени между последовательными импульсами:
tм ≈ 0.2 мс
Примерный промежуток времени между импульсами максимальной амплитуды:
tм + tв ≈ 0.7 мс
Соответственно, время восстановления:
tв ≈ 0.5 мс
# Выводы
В ходе работы был успешно использован счётчик Гейгера-Мюллера для обнаружения ионизирующего излучения. Для регистрации импульсов к аноду счётчика должно быть приложено достаточное минимальное напряжение. Счётная характеристика счётчика имеет вид кривой с линейным участком, который представляет собой рабочую область счётчика.
Точность счётчика оценивается мёртвым временем, временем восстановления и разрешающим временем. В ходе работы эти параметры были определены. Из-за ограниченной разрешающей способности счётчика количество регистрируемых импульсов отличается от действительного. В нашей работе это проявляется в отличии зарегистрированного числа импульсов при использовании нескольких источников одновременно от суммы импульсов от источников по отдельности.