Лабораторная работа №114
Изучение интерференции света на установке с бипризмой Френеля
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: познакомиться с явлением интерференции на установке с бипризмой Френеля, определить длину волны оптического излучения источника.
# Оборудование
- оптическая скамья;
- натриевая лампа с оптической щелью;
- бипризма Френеля;
- объектив (тонкая собирающая линза);
- окулярный микрометр.
Работа проводилась на установке №4.
# Расчётные формулы
Расстояние между двумя положениями объектива:
d``=``abs{x_2``-``x_1}	x1, x2 — положения объектива, при которых чётко видно изображение двух мнимых источников света.

Расстояние между экраном и источником света:
L``=``d`{sqrt{R_1}``+``sqrt{R_2}} over {sqrt{R_1}``-``sqrt{R_2}}	d — расстояние между двумя положениями объектива; R1, R2 — расстояние между изображениями мнимых источников при первом и втором положении объектива.

Расстояние между мнимыми источниками света:
2 t``=``sqrt{R_1 R_2}	R1, R2 — расстояние между изображениями мнимых источников при первом и втором положении объектива.

Положения максимумов/минимумов интенсивности интерференционной картины:
y``=``σ m``+``y_0	σ — ширина полосы интерференции; m = 0, ±1, ±2, … — номер максимума; Для минимумов: m = ±0.5, ±1.5, ±2.5, …; y0 — положение главного (m = 0) максимума.

Ширина полосы интерференции:
σ``=``λ L over {2 t}	λ — длина волны источника света; L — расстояние между источником света и окуляром; 2t — расстояние между мнимыми источниками света.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность прямых измерений:
∆_bar x``=``sqrt{ t^2`{ sum from{i`=`1} to{n} (x_i``-``bar x)^2 } over { n`(n``-``1) }``+`` (∆_{x,`"сист"})^2 }	n — количество измерений; t — коэффициент Стьюдента; ∆x, сист — систематическая погрешность.

  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_d``=``sqrt{ left ( {∂d} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂d} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2 }``=``sqrt{∆_{x_1}^2``+``∆_{x_2}^2}
  - ∆_L``=``sqrt{ left ( {∂L} over {∂d}``cdot``∆_d right )^2``+`` left ( {∂L} over {∂R_1}``cdot``∆_{R_1} right )^2``+`` left ( {∂L} over {∂R_2}``cdot``∆_{R_2} right )^2 }``=``
    phantom{∆_L}``=``1 over {sqrt{R_1 R_2}`(sqrt{R_1}``-``sqrt{R_2})^2}`sqrt{ left ( sqrt{R_1 R_2}`(R_1``-``R_2)``cdot``∆_d right )^2``+`` left ( d R_2``cdot``∆_{R_1} right )^2``+`` left ( d R_1``cdot``∆_{R_2} right )^2 }
  - ∆_{2 t}``=``sqrt{ left ( {∂2 t} over {∂R_1}``cdot``∆_{R_1} right )^2``+`` left ( {∂2 t} over {∂R_2}``cdot``∆_{R_2} right )^2 }``=``1 over {2 sqrt{R_1 R_2}}`sqrt{ left ( R_2``cdot``∆_{R_1} right )^2``+`` left ( R_1``cdot``∆_{R_2} right )^2 }
# Порядок измерений
1. Юстируем бипризму и окуляр так, чтобы была чётко видна интерференционная картина и при этом не происходило её смещения при перемещении окуляра.
2. Выбираем такое положение окуляра x0, при котором имеются два положения объектива, дающие чёткое изображение двух источников. Передвигая объектив, получаем чёткое изображение и снимаем положение x1 объектива с линейки оптической скамьи по одному из краёв рейтера. Используя окулярный микрометр, измеряем расстояние R1 между изображениями мнимых источников при данном положении объектива. Затем, при таком же положении окуляра и бипризмы, получаем чёткое изображение при другом положении объектива, измеряем это положение x2 и расстояние R2 между изображениями мнимых источников. Повторяем измерения x1, R1, x2, R2 ещё два раза при неизменном положении окуляра.
3. Убираем объектив с оптической скамьи и получаем интерференционную картину в окуляре. Используя окулярный микрометр, измеряем положения y трёх минимумов слева и трёх минимумов справа от главного максимума.
4. Передвигаем окуляр в новое положение x0 и проводим аналогичные измерения величин x1, R1, x2, R2, y, описанные в пунктах 2–3. Всего проводим измерения для трёх различных положений окуляра и неизменном положении бипризмы.
# Результаты
Примечание: построение графиков и аппроксимация зависимостей выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности прямых измерений и коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
Приборную погрешность шкалы оптической скамьи примем равной половине цены деления: ∆x, сист = 0.05 см.
Приборную погрешность окулярного микрометра примем равной половине цены деления: ∆R, сист = ∆y, сист = 0.005 мм.
Таблица 1. Расстояние между источником света и окуляром и расстояние между мнимыми источниками света при разных положениях окуляра
x0, см	x1, см	x̄1, см	x2, см	x̄2, см	R1, мм	R̄1, мм	R2, мм	R̄2, мм	d, см	L, см	2t, мм
55	26.4	26.4 ± 0.2	41.4	41.4 ± 0.2	1.66	1.63 ± 0.07	0.40	0.43 ± 0.07	14.9 ± 0.2	46 ± 6	0.84 ± 0.08
	26.4		41.4		1.60		0.43
	26.5		41.3		1.63		0.46
60	24.9	25.0 ± 0.3	47.8	47.80 ± 0.05	2.18	2.18 ± 0.02	0.37	0.36 ± 0.03	22.8 ± 0.3	54 ± 2	0.89 ± 0.04
	25.0		47.8		2.17		0.35
	25.1		47.8		2.18		0.37
65	24.2	24.2 ± 0.2	53.4	53.4 ± 0.2	2.55	2.59 ± 0.09	0.30	0.30 ± 0.04	29.2 ± 0.2	59 ± 3	0.88 ± 0.06
	24.3		53.5		2.62		0.28
	24.2		53.4		2.60		0.31

Таблица 2. Ширина полосы интерференции при разных положениях окуляра
x0, см	L, см	2t, мм	m	y, мм	σ, мм
55	46 ± 6	0.84 ± 0.08	−2.5	0.21	0.36 ± 0.02
			−1.5	0.55
			−0.5	0.91
			0.5	1.24
			1.5	1.66
			2.5	2.01
60	54 ± 2	0.89 ± 0.04	−2.5	0.18	0.394 ± 0.015
			−1.5	0.54
			−0.5	0.94
			0.5	1.31
			1.5	1.75
			2.5	2.14
65	59 ± 3	0.88 ± 0.06	−2.5	0.96	0.429 ± 0.015
			−1.5	1.37
			−0.5	1.82
			0.5	2.20
			1.5	2.67
			2.5	3.11

Значения ширины полосы интерференции σ были рассчитаны как коэффициенты пропорциональности линейной аппроксимации полученных зависимостей y(m) при разных положениях окуляра.

График 1. Положения максимумов/минимумов интенсивности интерференционной картины при разных положениях окуляра
При построении графиков положение y0 главного максимума было принято за 0.
Длину волны λ находим как коэффициент пропорциональности зависимости σ left ( L over {2 t} right ) .

График 2. Зависимость ширины полосы интерференции от величины L/2t
Получаем длину волны источника света:
λ = 640 ± 20 нм
Реальные длины волн, излучаемых натриевой лампой: 589.0 и 589.6 нм. Отклонение экспериментального результата от действительного скорее всего связано с отклонением от параксиальной оптики в ходе работы: расстояние между интерференционными полосами увеличивается при удалении от центра интерференционной картины, что связано с недостаточно большим расстоянием между источником света и окуляром. Можно заметить, что, если вычислить длину волны отдельно для каждой точки, с увеличением этого расстояния длина волны уменьшается, т.е. приближается к действительному значению.
Попробуем таким же способом рассчитать длину волны, приняв за ширину интерференционной картины расстояние между ближайшими к центру минимумами:
σ``=``y_0.5``-``y_-0.5

График 3. Зависимость ширины полосы интерференции, вычисленной как расстояние между ближайшими к центру минимумами, от величины L/2t
Получаем длину волны источника света:
λ = 590 ± 60 нм
Полученная таким способом длина волны очень близка к действительной, но погрешность выше, т. к. ширина полосы интерференции в каждом положении окуляра была просто принята равной одному из измерений.
# Выводы
Бипризма Френеля позволяет разделить точечный источник света на два мнимых когерентных источника, что позволяет наблюдать явление интерференции света. В работе с помощью окуляра наблюдалась интерференционная картина, имевшая непостоянную ширину полосы интерференции. Была получена длина волны источника света:
λ = 640 ± 20 нм
Реальные длины волн, излучаемых натриевой лампой: 589.0 и 589.6 нм. Отклонение экспериментального результата от действительного скорее всего связано с отклонением от параксиальной оптики в ходе работы. Если принять за ширину интерференционной картины расстояние между ближайшими к центру минимумами и снова рассчитать длину волны, получаем:
λ = 590 ± 60 нм
Полученное таким способом значение ближе к действительному.