Лабораторная работа №128
Измерение удельного сопротивления стержня с помощью моста Томсона
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: экспериментально определить удельное сопротивление проводящего стержня с помощью моста Томсона, с применением метода компенсации.
# Схема и оборудование
- набор из 5-ти магазинов сопротивлений Р33 с классом точности 0.2;
- гальванометр;
- источник постоянного тока;
- реостат;
- ключ;
- катушка электрического сопротивления Р310 сопротивлением r = 0.01 Ом с классом точности 0.02;
- металлический стержень;
- набор соединительных проводов;
- штангенциркуль (цена деления 0.05 мм).
# Расчётные формулы
Сопротивление исследуемой части стержня:
x``=``r`R_x over R_r	r — плечо сравнения (сопротивление катушки); Rx, Rr — плечи отношения.

Удельное сопротивление стержня:
ρ``=``S over l`x``=``{π d^2} over {4 l}`R_x over R_r`r	l — длина исследуемой части стержня; S — площадь сечения стержня; d — диаметр стержня; r — плечо сравнения (сопротивление катушки); Rx, Rr — плечи отношения.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность прямых измерений:
∆_bar x``=``sqrt{ t^2`{ sum from{i`=`1} to{n} (x_i``-``bar x)^2 } over { n`(n``-``1) }``+`` (∆_{x,`"сист"})^2 }	n — количество измерений; t — коэффициент Стьюдента; ∆x, сист — систематическая погрешность.

# Порядок измерений
1. Измеряем диаметр стержня с помощью штангенциркуля в 5-ти разных местах.
2. Собираем цепь по схеме. Устанавливаем с помощью источника тока и реостата силу тока, не превышающую предельную силу тока через сопротивления. Устанавливаем сопротивления Rr и rr одинаковыми и равными 500 Ом и не будем изменять их в течение работы. Сопротивления Rx и rx устанавливаем равными 500 Ом. Эти сопротивления будут изменяться в течение эксперимента, чтобы скомпенсировать ток через гальванометр, при этом их сопротивления всегда будем сохранять равными друг другу. Устанавливаем максимальное сопротивление гальванометра R3.
3. Присоединяем стержень к цепи с помощью проводов, клеммы которых располагаем на расстоянии l = 50.0 см друг от друга. Замыкаем ключ. Уменьшаем сопротивление гальванометра R3, пока не заметим отклонение стрелки. По мере уменьшения R3 уменьшаем сопротивления Rx и rx, чтобы стрелка гальванометра располагалась по центру шкалы, т. е. чтобы ток через гальванометр отсутствовал. После уравновешивания гальванометра при R3 = 0 записываем соответствующие значения Rx и rx.
4. Изменяем полярность тока, переключив ключ в другое положение. Снова уравновешиваем Rx и rx, если стрелка гальванометра немного отклонилась. Снимаем значения Rx и rx. Размыкаем ключ.
5. Повторяем описанные в пунктах 3 – 4 измерения для других значений длины части стержня l, через которую протекает ток. Уменьшаем l с шагом 5 см.
# Результаты
Примечание: построение графика и аппроксимация зависимости выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности прямых измерений и коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
## Диаметр стержня
Таблица 1. Диаметр стержня
Приборную погрешность штангенциркуля принимаем равной половине цены деления: / ∆d = 0.025 мм	№ d, мм / 1 11.80 / 2 11.80 / 3 11.85 / 4 11.80 / 5 11.85 / Среднее 11.82 / ∆ 0.04

## Удельное сопротивление стержня
Сопротивления плеч Rr и rr зафиксированы равными 500 Ом. / В таблице жирным цветом выделены средние значения сопротивления за два измерения при различной полярности. / Удельное сопротивление определим аппроксимацией линейного уравнения. Удельное сопротивление выражается формулой: / ρ``=``{π d^2} over {4`(l``-``l_0)}`R_x over R_r`r	Таблица 2. Зависимость сопротивления плеча сравнения от длины исследуемой части стержня / l, см Rx = rx, Ом l, см Rx = rx, Ом / 5.0 0.9 30.0 7.5 / 0.9 7.4 / 0.9 7.5 / 10.0 2.1 35.0 8.9 / 2.1 8.9 / 2.1 8.9 / 15.0 3.8 40.0 10.1 / 3.8 10.0 / 3.8 10.1 / 20.0 4.9 45.0 11.5 / 4.9 11.4 / 4.9 11.5 / 25.0 6.1 50.0 13.0 / 6.1 12.7 / 6.1 12.9

Здесь введена систематическая ошибка l0, которая возникает из-за того, что точные положения начальной и конечной точек исследуемой части стержня неизвестны из-за особенностей установки (из-за ощутимой толщины щупов). Однако, её значение не изменяется на протяжении измерений, поэтому она компенсируется свободным членом аппроксимирующего уравнения. Преобразуем уравнение к линейному виду:
alignl ρ``=``{π d^2} over {4`(l``-``l_0)}`R_x over R_r`r ~~~dlrarrow~~~ R_x``=``{4 R_r ρ} over {π d^2 r}`l``-``{4 R_r ρ} over {π d^2 r}`l_0 newline alignl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"⇕"~~~ newline~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ y``=``a x``+``b,~ x``equiv``l,~y``equiv``R_x,~ a``equiv``{4 R_r ρ} over {π d^2 r},~ b``equiv``-``{4 R_r ρ} over {π d^2 r}`l_0 newline alignl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``"⇓" newline {alignl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``} ρ``=``{π d^2 r} over {4 R_r}`a

График. Зависимость сопротивления плеча сравнения от длины исследуемой части стержня
Получаем:
a = 0.264 ± 0.006 Ом/см	b = −0.4 ± 0.2 Ом

ρ = (5.79 ± 0.13)⋅10−8 Ом⋅м
Полученное значение удельного сопротивления лежит между удельным сопротивлением вольфрама (5.60⋅10−8 Ом⋅м) и цинка (5.90⋅10−8 Ом⋅м). При этом оно ближе к цинку, и совпадает с ним в пределах погрешности.
# Выводы
Экспериментально полученное удельное сопротивление стержня:
ρ = (5.79 ± 0.13)⋅10−8 Ом⋅м
Полученное значение удельного сопротивления совпадает с удельным сопротивлением цинка (5.90⋅10−8 Ом⋅м) в пределах погрешности.
Метод компенсации можно применять для точного измерения сопротивлений, при этом необходимо наличие точного плеча сравнения. Двойной мост Томсона используется для измерения малых сопротивлений и позволяет уменьшить влияние сопротивлений на узлах цепи.