Лабораторная работа №14
Измерение зависимости вязкости жидкости от температуры
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: используя вискозиметр Гепплера, определить зависимость коэффициента вязкости воды от температуры, определить энергию активации воды.
# Оборудование
- вискозиметр Гепплера;
- термостат;
- набор шариков разного диаметра;
- секундомер;
- щётка;
- поршень;
- пинцет.
# Расчётные формулы
Градуировочная константа:
K``=``η_"эт" over {(ρ_"ш"``-``ρ_"ж")`τ_"эт"}	ηэт — эталонная вязкость жидкости; ρш — плотность шарика; ρж — плотность жидкости; τэт — время преодоления шариком постоянного расстояния.

Вязкость жидкости:
η``=``K``(ρ_"ш"``-``ρ_"ж")`τ	K — градуировочная константа; ρш — плотность шарика; ρж — плотность жидкости; τ — время преодоления шариком постоянного расстояния.

Зависимость вязкости жидкости от её температуры и энергии активации:
η``=``η_"эт" e^{W over R`left ( 1 over T``-``1 over T_"эт" right )}	η — вязкость жидкости; ηэт — эталонная вязкость жидкости; T — температура жидкости; Tэт — эталонная температура жидкости; W — энергия активации жидкости; R = 8.31 Дж⋅моль−1⋅K−1 — универсальная газовая постоянная.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность прямых измерений:
∆_bar x``=``sqrt{ t^2`{ sum from{i`=`1} to{n} (x_i``-``bar x)^2 } over { n`(n``-``1) }``+`` (∆_{x,`"сист"})^2 }	n — количество измерений; t — коэффициент Стьюдента; ∆x, сист — систематическая погрешность.

  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_K``=``abs{{∂K} over {∂x_1}``cdot``∆_{τ_"эт"}}``=``abs{K``cdot``∆_{τ_"эт"} over τ_"эт"}
  - ∆_η``=``sqrt{ left ( {∂η} over {∂K}``cdot``∆_K right )^2``+`` left ( {∂η} over {∂τ}``cdot``∆_τ right )^2 }``=``abs{η}`sqrt{ left ( ∆_K over K right )^2``+`` left ( ∆_τ over τ right )^2 }
# Порядок измерений
1. Заполняем трубку вискозиметра водой и с помощью пинцета опускаем в неё стеклянный шарик. Вставляем в трубку заглушку и закрываем трубку крышкой. С помощью пузырькового уровня убеждаемся, что прибор установлен горизонтально. Проводить измерения начинаем с температуры 25 °C. Устанавливаем эту температуру на термостате.
2. После того, как температура термостата установилась, переворачиваем трубку. Шарик начинает движение. При пересечении шариком первой метки запускаем секундомер и останавливаем его по пересечении шариком второй метки. Повторяем измерения при этой же температуре ещё 2 раза.
3. Повторяем измерения, описанные в пункте 2, для остальных температур с шагом 5 °C, до 50 °C.
# Результаты
Примечание: построение графиков и аппроксимация зависимости выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности прямых измерений и коэффициента аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
Плотность материала шарика: ρш = 2.217 г/см3;
Градуировочная константа: K = (8.4 ± 0.5)⋅10−3 мПа⋅см3⋅г−1.
Градуировочная константа K рассчитана по времени, измеренному при температуре Tэт = 25 °C и эталонным значениям вязкости и плотности воды для этой температуры (см. Приложение). Соответственно, (см. Таблица 1) вязкость при температуре T = 25 °C соответствует эталонной.
## Зависимость коэффициента вязкости воды от температуры
Таблица 1. Зависимость времени движения шарика и вязкости воды от температуры / T, °C τ, с bar τ , с η, мПа⋅с / 25.00 87.46 87 ± 5 0.8929 / 89.24 / 85.29 / 30.00 78.77 78 ± 2 0.80 ± 0.05 / 77.17 / 78.18 / 35.00 71.11 70 ± 3 0.72 ± 0.05 / 69.02 / 70.10 / 40.00 64.28 63 ± 2 0.65 ± 0.04 / 63.16 / 62.80 / 45.00 57.90 57.4 ± 1.4 0.59 ± 0.04 / 56.81 / 57.62 / 50.00 51.71 52.3 ± 1.4 0.54 ± 0.03 / 52.69 / 52.64	При расчёте погрешностей времени τ систематической погрешностью пренебрегалось. / Полученные значения вязкости воды совпадают с табличными в пределах погрешности. / График 1. / Зависимость вязкости воды от температуры

## Энергия активации воды
Для нахождения энергии активации воды линеаризуем зависимость η(T):
η``=``η_"эт" e^{W over R`left ( 1 over T``-``1 over T_"эт" right )} ~dlrarrow~ ln left ( η over η_"эт" right )``=``W over R`left ( 1 over T``-``1 over T_"эт" right ) ~dlrarrow~ y``=``Wx,~ x``equiv``1 over R`left ( 1 over T``-``1 over T_"эт" right ),~ y``equiv``ln left ( η over η_"эт" right )
Отсюда найдём энергию активации как коэффициент аппроксимации y(x).

График 2. Линеаризованная зависимость вязкости воды от температуры
Получаем:
W = 16300 ± 200 Дж/моль
# Выводы
Проведено исследование зависимости вязкости дистиллированной воды от температуры (График 1). При увеличении температуры воды её вязкость уменьшается. Полученные значения вязкости совпадают с табличными в пределах погрешности. Полученное значение энергии активации воды
(График 2):
W = 16300 ± 200 Дж/моль
# Приложение
Таблица 2. Вязкость и плотность воды при различных температурах
T, °C	η, мПа⋅с	ρ, г/см3
20	1.005	0.9982
25	0.8929	0.9974
30	0.8000	0.9956
35	0.7215	0.9940
40	0.6551	0.9922
45	0.5985	0.9902
50	0.5492	0.9880
55	0.5064	0.9857
60	0.4683	0.9832