ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ВОДЫ И ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА
Поляков Даниил, Б23-ФЗ
Цель работы: экспериментально определить удельную теплоту парообразования воды и удельную теплоту плавления льда.
Оборудование:

1. Парогенератор;
2. Сосуд Дьюара (калориметр);
3. Силиконовая трубка;
4. Сепаратор (водоотделитель);
5. Термопара, подключенная к цифровому термометру;
6. Цифровой термометр (Δθ = 0.1 °C);
7. Зажимы;
8. Штатив;
9. Весы со скользящим разновесом (Δm = 0.1 г).
Расчётные формулы
Удельная теплота парообразования воды:
L =c_1 cdot left( { m_1 + m_к } over m_2 ( %theta - %theta_1 ) - ( 100°C - %theta ) right)	c1 – удельная теплоёмкость воды; m1 – начальная масса воды в калориметре; m2 – масса сконденсировавшегося пара; mк – водяной эквивалент калориметра; θ1 – начальная температуры воды; θ – установившаяся температура воды.

Удельная теплота плавления льда:
%lambda = c_1 cdot {{ M_1 + m_к } over M_2} ( %iTHETA_1 - %iTHETA ) - c_1 %iTHETA + c_2 %iTHETA_2	c1 – удельная теплоёмкость воды; c2 – удельная теплоёмкость льда; M1 – начальная масса воды в калориметре; M2 – масса погруженного льда; mк – водяной эквивалент калориметра; Θ1 – начальная температуры воды; Θ2 – температура погруженного льда; Θ – установившаяся температура воды.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    %DELTA f( x_1,x_2,... ) = sqrt{ left( {∂f} over {∂x_1} cdot %DELTA x_1 right)^2+ left( {∂f} over {∂x_2} cdot %DELTA x_2 right)^2 + ... }
  - %DELTA L = sqrt{ left( {∂L} over {∂m_1} cdot %DELTA m_1 right)^2 + left( {∂L} over {∂m_2} cdot %DELTA m_2 right)^2 + left( {∂L} over {∂%theta_1} cdot %DELTA %theta_1 right)^2 + left( {∂L} over {∂%theta} cdot %DELTA %theta right)^2 } "="
    "=" c_1 over m_2 sqrt{ left( ( %theta - %theta_1 ) cdot %DELTA m_1 right)^2 + left( {m_1 + m_к} over {m_2} ( %theta - %theta_1 ) cdot %DELTA m_2 right)^2 + left( (m_1 + m_к) cdot %DELTA %theta_1 right)^2 + left( (m_1+m_к+m_2) cdot %DELTA %theta right)^2 }
  - %DELTA %lambda = sqrt{ left( {∂%lambda} over {∂M_1} cdot %DELTA M_1 right)^2 + left( {∂%lambda} over {∂M_2} cdot %DELTA M_2 right)^2 + left( {∂%lambda} over {∂%iTHETA_1} cdot %DELTA %iTHETA_1 right)^2 + left( {∂%lambda} over {∂%iTHETA_2} cdot %DELTA %iTHETA_2 right)^2 + left( {∂%lambda} over {∂%iTHETA} cdot %DELTA %iTHETA right)^2 } "="
    "=" sqrt{ left( c_1 { %iTHETA_1 - %iTHETA } over M_2 cdot %DELTA M_1 right)^2 + left( c_1 {M_1 + m_к} over {M_2^2} ( %iTHETA_1 - %iTHETA ) cdot %DELTA M_2 right)^2 + left( c_1 {M_1 + m_к} over M_2 cdot %DELTA %iTHETA_1 right)^2 + left( c_2 cdot %DELTA %iTHETA_2 right)^2 + left( c_1 ({M_1+m_к} over M_2 + 1) cdot %DELTA %iTHETA right)^2 }

Порядок измерений
1. Измерим массу пустого сосуда Дьюара m0 на весах.
2. Будем наливать воду в сосуд до тех пора, пока его масса не увеличится примерно на 150 г. Измерим общую массу сосуда и воды в нём, отнимем от результата массу сосуда и найдём отдельную массу воды m1. Измерим температуру воды θ1.
3. Опустим трубку, из которой поступает пар, в калориметр. Вынем трубку после того, как масса сосуда с водой увеличится примерно на 20 г. Сразу измерим конечную температуру воды θ. Измерим общую массу сосуда и воды в нём, отнимем от неё массу сосуда и первоначальную массу воды и найдём массу сконденсировавшегося пара m2.
4. Перед погружением льда в сосуд Дьюара снова измерим массу воды в сосуде M1 (как разность полной массы и массы пустого сосуда) и её температуру Θ1. Погрузим кусок льда в воду и измерим массу льда M2 как изменение массы сосуда. После того, как лёд растает, перемешаем содержимое калориметра и измерим конечную температуру воды Θ в нём.
Таблицы и обработка данных
Известные параметры:
- Водяной эквивалент калориметра в нашей установке mк = 20 г;
- Удельная теплоёмкость воды c_1 = 4180.6 Дж over {кг cdot °C} ;
- Удельная теплоёмкость льда c_2 = 2110 Дж over {кг cdot °C} .
В результате взвешивания найдена масса пустого сосуда Дьюара m0 = 235.1 ± 0.1 г.
Погрешность измерения массы и температуры примем равной соответственно цене деления весов и термометра: Δm = 0.1 г, Δθ = 0.1 °C.
1. Определение удельной теплоты парообразования воды.
Таблица 1. Результаты смешивания пара с водой
m1, г	m2, г	θ1, °C	θ, °C
151.0	20.0	20.1	82.2

L = 2145 ± 12 кДж over кг

2. Определение удельной теплоты плавления льда.
Будем считать температуру льда Θ2 равной температуре в морозильнике, в котором он был получен, т.е. -16 °C. Погрешность этой величины выберем с учётом возможного таяния льда в течение некоторого времени вне морозильника.
Таблица 2. Результаты смешивания льда с водой
M1, г	M2, г	Θ1, °C	Θ2, °C	Θ, °C
169.4	21.8	76.0	-16±4	59.1

%lambda = 333 ± 10 кДж over кг
Выводы
В работе получены следующие результаты:
- Удельная теплота парообразования воды: L = 2145 ± 12 кДж over кг
  Полученное значение не совпадает с табличным в пределах погрешности left( 2260 кДж over кг right) . Тем не менее, оно достаточно близко. Возможные факторы, повлиявшие на погрешность эксперимента:
  - Часть теплоты покидала сосуд во время процесса смешивания пара с водой (калориметр не был закрыт крышкой);
  - Неидеальная сухость пара: в калориметр по трубке могли попасть капельки воды, что уменьшает теплоту, получаемую водой, и, соответственно, понижает измеренную теплоту парообразования;
  - Не учитывалась зависимость температуры парообразования от атмосферного давления и удельной теплоёмкости воды от температуры.
- Удельная теплота плавления льда: %lambda = 333 ± 10 кДж over кг
  Полученное значение совпадает с табличным в пределах погрешности left( 330 кДж over кг right) . Возможные факторы, повлиявшие на погрешность эксперимента:
  - Лёд пролежал некоторое время вне морозильника, и его температура увеличилась по сравнению с температурой морозильника;
  - Часть теплоты покидала сосуд во время процесса смешивания пара с водой (калориметр не был закрыт крышкой);
  - Не учитывалась зависимость температуры плавления льда от атмосферного давления и удельной теплоёмкости воды от температуры.