Лабораторная работа №29
Импеданс
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: изучить частотные зависимости импеданса, сдвига фаз для цепей, содержащих активное и реактивное сопротивления при их последовательном подключении, экспериментально определить значения ёмкости конденсатора и индуктивности катушки и сравнить их с номиналом.
# Оборудование
- панель для сбора электрических цепей;
- осциллограф;
- источник переменного тока;
- резисторы 1 Ом и 100 Ом;
- конденсатор ёмкостью 4.7 мкФ;
- катушка индуктивности 4.4 мГн.
# Схемы цепей
Рисунок 1. / Последовательно подключенные резистор и конденсатор	Рисунок 2. Последовательно подключенные резистор и катушка

Здесь X — 1-ый канал осциллографа, Y — 2-ой канал осциллографа.
# Расчётные формулы
Экспериментальное определение сдвига фазы между током и напряжением:
φ(f,`∆t)``=``{∆t} over T``cdot``2 π``=``f ∆t``cdot``2 π / φ(U_0,`I_0)``=``±`arccos {I_0 r} over U_0	∆t — разница во времени между одинаковыми фазами (вершинами) тока и напряжения; T — период колебаний тока и напряжения; f — частота колебаний тока и напряжения; r — суммарное сопротивление резисторов; U0 — амплитуда колебаний напряжения; I0 — амплитуда колебаний силы тока.

Полное сопротивление цепи из последовательно подключенных резистора и конденсатора:
abs{Z}(φ)``=``r over {cos`φ} (эксп.) / abs{Z}(U_0,`I_0)``=``U_0 over I_0 (эксп.) / abs{Z}(f,`C)``=``sqrt{r^2``+``r_C^2}``=``sqrt{r^2``+``1 over (2 π f C)^2} / (теор.)	φ — сдвиг фазы между током и напряжением; U0 — амплитуда напряжения; I0 — амплитуда силы тока; r — суммарное сопротивление резисторов; rC — реактивное сопротивление конденсатора; f — частота колебаний тока и напряжения; C — ёмкость конденсатора.

Реактивное сопротивление конденсатора:
r_C(φ)``=``-r`tan`φ (эксп.) / r_C(U_0,`I_0)``=``sqrt{abs{Z}^2``-``r^2}``=``sqrt{left ( U_0 over I_0 right )^2``-``r^2} / (эксп.) / r_C(f,`C)``=``1 over {ω C}``=``1 over {2 π f C} (теор.)	φ — сдвиг фазы между током и напряжением; |Z| — полное сопротивление цепи; r — суммарное сопротивление резисторов; U0 — амплитуда напряжения; I0 — амплитуда силы тока; ω — циклическая частота колебаний тока и напряжения; f — частота колебаний тока и напряжения; C — ёмкость конденсатора.

Теоретический сдвиг фазы между током и напряжением в цепи из последовательно подключенных резистора и конденсатора:
{alignl φ(f,`C)}``=``-arctan r_C over r``=`` newline phantom{φ(f,`C)}``=``-arctan 1 over {2 π f C r}	r — суммарное сопротивление резисторов; rC — реактивное сопротивление конденсатора; f — частота колебаний тока и напряжения; C — ёмкость конденсатора.

Полное сопротивление цепи из последовательно подключенных резистора и катушки:
abs{Z}(φ)``=``r over {cos`φ} (эксп.) / abs{Z}(U_0,`I_0)``=``U_0 over I_0 (эксп.) / abs{Z}(f,`L)``=``sqrt{r^2``+``r_L^2}``=``sqrt{r^2``+``(2 π f L)^2} / (теор.)	φ — сдвиг фазы между током и напряжением; U0 — амплитуда напряжения; I0 — амплитуда силы тока; r — суммарное сопротивление резисторов; rL — реактивное сопротивление катушки; f — частота колебаний тока и напряжения; L — индуктивность катушки.

Реактивное сопротивление катушки:
r_L(φ)``=``r`tan`φ (эксп.) / r_L(U_0,`I_0)``=``sqrt{abs{Z}^2``-``r^2}``=``sqrt{left ( U_0 over I_0 right )^2``-``r^2} / (эксп.) / r_L(f,`L)``=``ω L``=``2 π f L (теор.)	φ — сдвиг фазы между током и напряжением; |Z| — полное сопротивление цепи; r — суммарное сопротивление резисторов; U0 — амплитуда напряжения; I0 — амплитуда силы тока; ω — циклическая частота колебаний тока и напряжения; f — частота колебаний тока и напряжения; L — ёмкость конденсатора.

Теоретический сдвиг фазы между током и напряжением в цепи из последовательно подключенных резистора и катушки:
{alignl φ(f,`L)}``=``arctan r_L over r``=`` newline phantom{φ(f,`C)}``=``arctan {2 π f L} over r	r — суммарное сопротивление резисторов; rL — реактивное сопротивление катушки; f — частота колебаний тока и напряжения; L — индуктивность катушки.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_{φ(f,`∆t)}``=``sqrt{ left ( {∂φ} over {∂f}``cdot``∆_f right )^2``+`` left ( {∂φ} over {∂∆t}``cdot``∆_{∆t} right )^2 }``=``abs{φ}`sqrt{ left ( ∆_f over f right )^2``+`` left ( ∆_{∆t} over {∆t} right )^2 }
  - ∆_{φ(U_0,`I_0)}``=``sqrt{ left ( {∂φ} over {∂U_0}``cdot``∆_{U_0} right )^2``+`` left ( {∂φ} over {∂I_0}``cdot``∆_{I_0} right )^2 }``=``r over sqrt{U_0^2``-``(I_0 r)^2}`sqrt{ left ( I_0 over U_0``cdot``∆_{U_0} right )^2``+`` left ( ∆_{I_0} right )^2 }
  - ∆_{abs{Z}(U_0,`I_0)}``=``sqrt{ left ( {∂abs{Z}} over {∂U_0}``cdot``∆_{U_0} right )^2``+`` left ( {∂abs{Z}} over {∂I_0}``cdot``∆_{I_0} right )^2 }``=``abs{Z}`sqrt{ left ( ∆_{U_0} over U_0 right )^2``+`` left ( ∆_{I_0} over I_0 right )^2 }
  - ∆_{abs{Z}(φ)}``=``abs{{∂abs{Z}} over {∂φ}``cdot``∆_φ}``=``abs{{r`sin`φ} over {cos^2 φ}``cdot``∆_φ}
  - ∆_{r_{C/L}(U_0,`I_0)}``=``sqrt{ left ( {∂r_{C/L}} over {∂U_0}``cdot``∆_{U_0} right )^2``+`` left ( {∂r_{C/L}} over {∂I_0}``cdot``∆_{I_0} right )^2 }``=``1 over {I_0 sqrt{1``-``left ( {I_0 r} over U_0 right )^2}} sqrt{ left ( ∆_{U_0} right )^2``+`` left ( U_0 over I_0``cdot``∆_{I_0} right )^2 }
  - ∆_{r_{C/L}(φ)}``=``abs{{∂r_{C/L}} over {∂φ}``cdot``∆_φ}``=``abs{r over {cos^2 φ}``cdot``∆_φ}
# Порядок измерений
1. Собираем первую схему (с конденсатором). Включаем осциллограф в режим двух сигналов и подбираем такой диапазон частот источника тока, чтобы сдвиг фазы φ изменялся в достаточно большом промежутке. Таким образом был подобран диапазон частот 100–1000 Гц с шагом 100 Гц.
2. Для измерения амплитуды колебаний напряжения U0 и тока I0 в цепи выводим соответствующий канал осциллографа и подбираем масштаб вертикальной оси так, чтобы сигнал максимально заполнял экран осциллографа по вертикали, но при этом не выходил за его границы — таким образом мы обеспечим лучшую точность измерений. Измеряем вертикальное расстояние от впадины до вершины сигнала (с учётом выбранного масштаба), делим его на 2 и получаем амплитудное значение сигнала. Сила тока численно равна напряжению, отображаемому на первом канале осциллографа, т. к. это напряжение измеряется на резисторе сопротивлением 1 Ом.
3. Для измерения сдвига фазы φ устанавливаем режим одновременного вывода двух сигналов. Максимально увеличиваем масштаб по оси времени, чтобы две вершины, соответствующие току и напряжению, находились на максимальном расстоянии друг от друга (для обеспечения большей точности измерений). Если становится сложно определить положение вершин сигналов, увеличиваем масштаб и по вертикальной оси для обоих сигналов, чтобы вершины получились более заострёнными. Измеряем горизонтальное расстояние между вершинами тока и напряжения (с учётом выбранного масштаба). Таким образом получаем сдвиг сигналов по времени ∆t. Если напряжение находится слева от силы тока, сдвиг имеет знак «+», если справа, то «−». Выполняем перечисленные измерения для 10 значений частоты генератора тока.
4. Заменяем конденсатор в собранной схеме на катушку и повторяем все перечисленные измерения.
# Результаты
Примечание: построение графиков и аппроксимация зависимостей выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
Два используемых резистора имеют суммарное сопротивление r = 100 + 1 = 101 Ом; номинальная ёмкость исследуемого конденсатора C = 4.7 мкФ; номинальная индуктивность катушки L = 4.4 мГн.
Погрешность частоты принимаем равной шагу её изменения источником тока:
∆f = 1 Гц
Погрешность определения амплитуды напряжения U0 и тока I0 равна выбранной цене деления вертикальной оси осциллографа, делённой на два (так как амплитуда была получена делением снятого значения на два). Погрешность ∆t равна выбранной цене деления горизонтальной оси осциллографа.
При вычислении сдвига фазы φ(f,∆t) использовалась частота, указанная на источнике тока, т. к. она имеет более высокую относительную точность по сравнению с осциллографом. Так, по горизонтальной оси осциллографа отложено всего 50 делений, из-за чего погрешность определения периода составляет не менее 2%, в то время как источник тока позволяет задавать частоту с шагом в 1 Гц, и его погрешность колеблется от 1 до 0.1 %. Для проверки проводились измерения периода колебаний с помощью осциллографа, которые здесь не изложены, — во всех случаях период колебаний, полученный с источника тока, совпадал в пределах погрешности осциллографа с периодом колебаний, снятым с осциллографа. Поэтому погрешность источника тока не больше погрешности осциллографа.
## Последовательно подключенные резистор и конденсатор
При вычислении |Z|(φ) и rC(φ) использовались значения φ(f,∆t).
Таблица 1. Зависимость характеристик последовательной RC-цепи от частоты источника тока
f, Гц	U0, В	I0, мА	∆t, мс	φ (f,∆t), °	φ (U0,I0), °	φ (f,C), °	|Z| (φ), Ом	|Z| (U0,I0), Ом	|Z| (f,C), Ом	rC (φ), Ом	rC (U0,I0), Ом	rC (f,C), Ом
100	9.0 ± 0.5	28 ± 2	−2.0 ± 0.1	−72 ± 4	−72 ± 2	−73.4	330 ± 60	320 ± 30	353	310 ± 70	310 ± 30	339
200	8.0 ± 0.5	44 ± 2	−0.8 ± 0.1	−58 ± 7	−56 ± 3	−59.2	190 ± 40	182 ± 14	197	160 ± 40	150 ± 20	169
300	7.8 ± 0.2	52 ± 2	−0.44 ± 0.01	−47.5 ± 1.1	−48 ± 2	−48.2	150 ± 3	150 ± 7	151	110 ± 4	111 ± 9	113
400	7.4 ± 0.2	58 ± 2	−0.23 ± 0.01	−33.1 ± 1.4	−38 ± 3	−40.0	121 ± 2	128 ± 6	132	66 ± 4	78 ± 9	84.7
500	7.0 ± 0.2	60 ± 2	0.17 ± 0.01	−31 ± 2	−30 ± 4	−33.8	117 ± 2	117 ± 5	122	60 ± 4	58 ± 10	67.7
600	6.8 ± 0.2	62 ± 2	0.12 ± 0.01	−26 ± 2	−23 ± 6	−29.2	112 ± 2	110 ± 5	116	49 ± 5	43 ± 12	56.4
700	6.6 ± 0.2	62 ± 2	0.09 ± 0.01	−23 ± 3	−18 ± 8	−25.6	109 ± 2	106 ± 5	112	42 ± 5	34 ± 15	48.4
800	6.6 ± 0.2	64 ± 2	0.072 ± 0.004	−20.7 ± 1.2	−12 ± 12	−22.7	108.0 ± 0.8	103 ± 4	110	38 ± 2	20 ± 20	42.3
900	6.6 ± 0.2	64 ± 2	0.060 ± 0.004	−19.4 ± 1.3	−12 ± 12	−20.4	107.1 ± 0.9	103 ± 4	108	36 ± 3	20 ± 20	37.6
1000	6.6 ± 0.2	64 ± 2	0.048 ± 0.004	−17.3 ± 1.4	−12 ± 12	−18.5	105.8 ± 0.8	103 ± 4	107	31 ± 3	20 ± 20	33.9

График 1. Зависимость сдвига фазы от частоты в последовательной RC-цепи, полученная экспериментально (φ(f,∆t) и φ(U0,I0)) и теоретически (φ(f,C))
Экспериментально полученные зависимости совпадают друг с другом и с теоретической зависимостью в пределах погрешностей. При увеличении частоты сдвиг фазы асимптотически приближается к 0. Совпадение φ(f,∆t) и φ(U0,I0) экспериментально подтверждает, что напряжение на конденсаторе отстаёт по фазе от силы тока на 90°. Точность у φ, рассчитанного через напрямую измеренный сдвиг ∆t, выше, чем у φ, рассчитанного через амплитудные значения напряжения и тока, и его значения лучше соответствуют теоретическим. При этом погрешность φ(U0,I0) возрастает с увеличением частоты.

График 2. Зависимость полного сопротивления от частоты в последовательной RC-цепи,
полученная экспериментально (|Z|(φ) и |Z|(U0,I0)) и теоретически (|Z|(f,C))
Экспериментально полученные зависимости совпадают друг с другом и с теоретической зависимостью в пределах погрешностей. При увеличении частоты полное сопротивление асимптотически приближается к сопротивлению резисторов, т. е. при очень больших значениях частоты конденсатор практически не оказывает влияние на цепь. Точность у |Z|, рассчитанного через сдвиг фазы φ, выше, чем у |Z|, рассчитанного через амплитудные значения напряжения и тока. Это связано с тем, что осциллограф позволяет определить ∆t с большей точностью, чем U0 и I0.

График 3. Зависимость реактивного сопротивления конденсатора от частоты в последовательной RC-цепи,
полученная экспериментально (rC(φ) и rC(U0,I0)) и теоретически (rC(f,C))
Экспериментально полученные зависимости совпадают друг с другом и с теоретической зависимостью в пределах погрешностей. Реактивное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте колебаний тока в цепи. Точность у rC, рассчитанного через сдвиг фазы φ, как и в случае с
|Z|, выше, чем у rC, рассчитанного через амплитудные значения напряжения и тока. rC(U0,I0) очень неточно при больших значениях частоты.
Чтобы экспериментально определить ёмкость исследуемого конденсатора, линеаризуем зависимость φ(f,C):
matrix{ φ(f,`C)``=``-arctan 1 over {2 π f C r} # dlrarrow # 1 over {2 π f r}``=``C tan(-φ) #`## `#`#alignc "⇕"#`## `#`# y``=``C x, #~x``equiv``tan(-φ),~y``equiv``1 over {2 π f r} }
Аппроксимируем зависимость y(x) и найдём C как коэффициент пропорциональности. При вычислении x будем использовать значения φ(f,∆t), так как они точнее, чем φ(U0,I0).

График 4. Линеаризованная зависимость φ(f,C)
Получаем ёмкость конденсатора:
C = 5.11 ± 0.15 мкФ
Экспериментально полученная ёмкость конденсатора близка к номинальной. Источниками погрешности могут являться:
- недостаточная точность определения величин с помощью осциллографа, ошибочные показания осциллографа;
- изменение параметров цепи вследствие нагревания её элементов под действием электрического тока;
- номинальная ёмкость конденсатора может изменяться с течением времени его эксплуатации.

Рисунок 3. Векторная диаграмма цепи с последовательно подключенными резистором и конденсатором
## Последовательно подключенные резистор и катушка
При вычислении |Z|(φ) и rL(φ) использовались значения φ(f,∆t).
Таблица 2. Зависимость характеристик последовательной RL-цепи от частоты источника тока
f, Гц	U0, В	I0, мА	∆t, мс	φ (f,∆t), °	φ (U0,I0), °	φ (f,L), °	|Z| (φ), Ом	|Z| (U0,I0), Ом	|Z| (f,L), Ом	rL (φ), Ом	rL (U0,I0), Ом	rL (f,L), Ом
1000	6.6 ± 0.2	64 ± 2	0.048 ± 0.002	17.3 ± 0.7	12 ± 12	15.3	105.8 ± 0.4	103 ± 4	105	31.4 ± 1.4	20 ± 20	27.6
2000	6.8 ± 0.2	60 ± 2	0.040 ± 0.002	28.8 ± 1.4	27 ± 5	28.7	115 ± 2	113 ± 5	115	56 ± 3	51 ± 11	55.3
3000	7.2 ± 0.2	56 ± 2	0.036 ± 0.002	39 ± 2	38 ± 3	39.4	130 ± 4	129 ± 6	131	81 ± 6	80 ± 9	82.9
4000	7.6 ± 0.2	50 ± 2	0.032 ± 0.002	46 ± 3	48 ± 2	47.6	146 ± 8	152 ± 7	150	105 ± 11	114 ± 10	111
5000	8.0 ± 0.2	46 ± 2	0.030 ± 0.002	54 ± 4	54 ± 2	53.8	172 ± 15	174 ± 9	171	140 ± 20	142 ± 11	138
6000	8.5 ± 0.5	42 ± 2	0.026 ± 0.002	56 ± 4	60 ± 2	58.7	180 ± 20	200 ± 20	194	150 ± 20	180 ± 20	166
7000	8.5 ± 0.5	40 ± 2	0.025 ± 0.001	63 ± 3	62 ± 2	62.4	220 ± 20	210 ± 20	218	200 ± 20	190 ± 20	194
8000	8.5 ± 0.5	36 ± 2	0.023 ± 0.001	66 ± 3	65 ± 2	65.5	250 ± 30	240 ± 20	243	230 ± 30	210 ± 20	221
9000	9.0 ± 0.5	34 ± 2	0.021 ± 0.001	68 ± 3	68 ± 2	67.9	270 ± 40	260 ± 20	269	250 ± 40	240 ± 20	249
10000	9.0 ± 0.5	30 ± 2	0.019 ± 0.001	68 ± 4	70 ± 2	69.9	270 ± 40	300 ± 30	294	260 ± 50	280 ± 30	276

График 5. Зависимость сдвига фазы от частоты в последовательной RL-цепи, полученная экспериментально (φ(f,∆t) и φ(U0,I0)) и теоретически (φ(f,L))
Экспериментально полученные зависимости совпадают друг с другом и с теоретической зависимостью в пределах погрешностей. При увеличении частоты сдвиг фазы асимптотически стремится к 90°. Совпадение φ(f,∆t) и φ(U0,I0) экспериментально подтверждает, что напряжение на катушке опережает по фазе силу тока на 90°. Точность у φ, рассчитанного через напрямую измеренный сдвиг ∆t, практически такая же, как у φ, рассчитанного через амплитудные значения напряжения и тока. Оба варианта экспериментального нахождения сдвига фазы хорошо совпали с теоретическими значениями. Можно заметить, что погрешность φ(U0,I0) уменьшается с увеличением частоты.

График 6. Зависимость полного сопротивления от частоты в последовательной RL-цепи,
полученная экспериментально (|Z|(φ) и |Z|(U0,I0)) и теоретически (|Z|(f,L))
Экспериментально полученные зависимости совпадают друг с другом и с теоретической зависимостью в пределах погрешностей. При отсутствии колебаний тока в цепи полное сопротивление цепи равно сопротивлению резисторов, т. е. при постоянном токе катушка не оказывает влияние на цепь. Точность у |Z|, рассчитанного через сдвиг фазы φ, практически совпадает с сопротивлением |Z|, рассчитанным через амплитудные значения напряжения и тока. Погрешность обоих методов измерения |Z| увеличивается с ростом частоты колебаний тока в цепи.

График 7. Зависимость реактивного сопротивления конденсатора от частоты в последовательной RL-цепи,
полученная экспериментально (rL(φ) и rL(U0,I0)) и теоретически (rL(f,L))
Экспериментально полученные зависимости совпадают друг с другом и с теоретической зависимостью в пределах погрешностей. Реактивное сопротивление катушки прямо пропорционально частоте колебаний тока в цепи. Погрешность rL, рассчитанного через сдвиг фазы φ, увеличивается с ростом частоты тока.
Чтобы экспериментально определить индуктивность исследуемой катушки, линеаризуем зависимость φ(f,L):
matrix{ φ(f,`L)``=``arctan {2 π f L} over r # dlrarrow # tan`φ``=``L`{2 π f} over r #`## `#`#alignc "⇕"#`## `#`# y``=``L x, #~x``equiv``{2 π f} over r,~y``equiv``tan`φ }
Аппроксимируем зависимость y(x) и найдём L как коэффициент пропорциональности. При вычислении y будем использовать значения φ(f,∆t), хотя здесь можно использовать и результаты измерения φ(U0,I0).

График 8. Линеаризованная зависимость φ(f,L)
Получаем индуктивность катушки:
L = 4.3 ± 0.2 мГн
Экспериментально полученная индуктивность катушки совпадает с номинальной в пределах погрешности. Источниками погрешности могут являться:
- недостаточная точность определения величин с помощью осциллографа, ошибочные показания осциллографа;
- изменение параметров цепи вследствие нагревания её элементов под действием электрического тока.

Рисунок 4. Векторная диаграмма цепи с последовательно подключенными резистором и катушкой
# Выводы
## Последовательно подключенные резистор и конденсатор
- При пропускании переменного тока через цепь с конденсатором в ней возникает реактивное сопротивление, а ток сдвигается по фазе относительно напряжения.
- В работе экспериментально доказано, что напряжение на конденсаторе отстаёт по фазе от силы тока на 90°.
- При увеличении частоты сдвиг фазы тока относительно напряжения на всей цепи асимптотически приближается к 0, а при уменьшении — к −90°.
- В предельном случае, когда частота колебаний очень велика, влиянием конденсатора на цепь можно пренебречь.
- Экспериментально получено значение ёмкости конденсатора:
C = 5.11 ± 0.15 мкФ
Оно близко к номинальному значению 4.7 мкФ.
## Последовательно подключенные резистор и катушка
- При пропускании переменного тока через цепь с катушкой в ней возникает реактивное сопротивление, а ток сдвигается по фазе относительно напряжения.
- В работе экспериментально доказано, что напряжение на катушке опережает по фазе силу тока на 90°.
- При увеличении частоты сдвиг фазы тока относительно напряжения на всей цепи асимптотически приближается к 90°, а при уменьшении — к 0.
- В предельном случае, когда частота колебаний очень мала, влиянием катушки на цепь можно пренебречь.
- Экспериментально получено значение индуктивности катушки:
L = 4.3 ± 0.2 мГн
Оно совпадает с номинальным значением 4.4 мГн в пределах погрешности.