Лабораторная работа №46
Оптическая активность. Поляриметрия
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: изучение и проверка экспериментально установленных законов Малюса и Био; изучение принципа работы полутеневого поляриметра; изучение явления вращения плоскости поляризации в оптически активных средах (кристаллическом кварце, растворе сахара).
# Схемы установок

Рисунок 1. Экспериментальная установка для проверки закона Малюса
S — галогенная лампа;
S2 — источник питания лампы;
P — поляризатор;
A — анализатор;
L2 — собирающая линза;
ФЭ — фотоэлемент;
M — мультиметр.

Рисунок 2. Схема полутеневого поляриметра
источник питания лампы;
a — галогенная лампа;
b — светофильтр;
c — поляризатор;
d — полутеневой поляризатор;
e — оптически активное вещество (кварц или раствор сахара);
f — анализатор;
g — собирающая линза;
h — экран.
# Расчётные формулы
Экспериментальный коэффициент пропускания анализатора:
f_"эксп"(φ``-``φ_0)``=``I over I_0	I — фототок; I0 — максимальный фототок.

Теоретический коэффициент пропускания анализатора (закон Малюса):
f_"теор"(φ``-``φ_0)``=``cos^2(φ``-``φ_0)	φ — угол анализатора; φ0 — исходный угол поляризации света.

Экспериментальный угол поворота плоскости поляризации оптически активным веществом:
φ′``=``φ``-``φ_0	φ — угол анализатора, при котором наблюдается равенство яркости полей сравнения с оптически активным веществом; φ0 — угол анализатора, при котором наблюдается равенство яркости полей сравнения без оптически активного вещества.

Экспериментальное отношение углов поворота двумя одинаковыми оптически активными веществами разной толщины:
K_"эксп"``=``{φ′}_1 over {φ′}_2	φ′1 — угол поворота первым веществом; φ′2 — угол поворота вторым веществом.

Теоретическое отношение углов поворота двумя одинаковыми оптически активными веществами разной толщины:
K_"теор"``=``± d_1 over d_2	d1 — толщина первого вещества; d2 — толщина второго вещества. / Знак «+», если направления вращения веществ совпадают; «−», если отличаются.

Теоретический угол поворота плоскости поляризации оптически активным раствором (закон Био):
φ′``=``[α]``cdot``d``cdot``C	[α] — удельное вращение раствора; d — толщина раствора; C — концентрация раствора.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность прямых измерений:
∆_bar x``=``sqrt{ t^2`{ sum from{i`=`1} to{n} (x_i``-``bar x)^2 } over { n`(n``-``1) }``+`` (∆_{x,`"сист"})^2 }	n — количество измерений; t — коэффициент Стьюдента; ∆x, сист — систематическая погрешность.

  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_{φ′}``=``sqrt{ left ( {∂φ′} over {∂φ}``cdot``∆_φ right )^2``+`` left ( {∂φ′} over {∂φ_0}``cdot``∆_{φ_0} right )^2 }``=``sqrt{∆_φ^2``+``∆_{φ_0}^2}
  - ∆_{K_"эксп"}``=``sqrt{ left ( {∂K_"эксп"} over {∂φ′_1}``cdot``∆_{φ′_1} right )^2``+`` left ( {∂K_"эксп"} over {∂φ′_2}``cdot``∆_{φ′_2} right )^2 }``=``abs{K_"эксп"}`sqrt{ left ( ∆_{φ′_1} over {φ′_1} right )^2``+`` left ( ∆_{φ′_2} over {φ′_2} right )^2 }
  - ∆_{K_"теор"}``=``sqrt{ left ( {∂K_"теор"} over {∂d_1}``cdot``∆_{d_1} right )^2``+`` left ( {∂K_"теор"} over {∂d_2}``cdot``∆_{d_2} right )^2 }``=``abs{K_"теор"}`sqrt{ left ( ∆_{d_1} over {d_1} right )^2``+`` left ( ∆_{d_2} over {d_2} right )^2 }
# Порядок измерений
Примечание: угол поворота будем считать положительным, если при наблюдении навстречу световому пучку поворот анализатора происходит по часовой стрелке, и отрицательным, если против часовой стрелки.
1. Устанавливаем на оптическую ось лампы поляризатор, анализатор, собирающую линзу и фотоэлемент. Включаем лампу. Устанавливаем угол поворота поляризатора на 0, а угол поворота анализатора подбираем таким, при котором наблюдается максимум фототока через мультиметр (и, соответственно, максимум интенсивности на фотоэлементе). Вращая анализатор в диапазоне от −90 до 90° относительно положения максимума φ0, измеряем зависимость фототока I от угла анализатора φ. Выполняем две такие серии измерений.
2. Убираем фотоэлемент с установки. Устанавливаем полутеневой поляризатор между поляризатором и анализатором. Поворачивая анализатор, подбираем угол φ0, при котором наблюдается равенство яркости полей сравнения на экране вблизи полного затемнения. Выполняем измерение этого угла 10 раз.
3. Между полутеневым поляризатором и анализатором устанавливаем левовращающий кварц толщиной d = 1.5 мм. Между лампой и поляризатором устанавливаем зелёный светофильтр. Поворачивая анализатор против часовой стрелки из нулевого отсчёта φ0, уравниваем яркость полей сравнения и снимаем соответствующий угол анализатора φз. Выполняем измерение 10 раз. Проделываем эти же измерения для жёлтого (φж) и красного (φкр) светофильтров. Затем вместо левовращающего устанавливаем правовращающий кварц толщиной d = 2.4 мм. Поворачивая анализатор по часовой стрелке из нулевого отсчёта φ0, уравниваем яркость полей сравнения и измеряем соответствующий угол анализатора. Выполняем эти измерения по 10 раз для зелёного (φз), жёлтого (φж) и красного (φкр) светофильтров.
4. Между полутеневым поляризатором и анализатором устанавливаем кювету с раствором сахара с известной концентрацией C. Повторяем измерения, описанные в предыдущем пункте. Поворачиваем кювету в другом направлении, тем самым изменив толщину раствора d вдоль хода луча. Выполняем аналогичные измерения. Затем повторяем эти же измерения для раствора сахара другой концентрации C. В конце линейкой измеряем внутреннюю толщину d между стенками кюветы в обоих направлениях.
# Результаты
Примечание: построение графиков и аппроксимация зависимостей выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности прямых измерений и коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
Приборную погрешность анализатора примем равной половине цены деления:
∆φ = 1°
## Проверка закона Малюса
Максимальный фототок, полученный усреднением двух измерений:
I0 = 16.05 мА
Угол анализатора, соответствующий максимальному фототоку:
φ0 = −10 ± 1 °
Таблица 1.
Зависимость коэффициента пропускания анализатора от его угла
φ, °	I, мА		fэксп	fтеор
−100	1.0	1.0	0.06	0.00
−90	1.5	1.5	0.09	0.03
−80	2.8	2.8	0.17	0.12
−70	4.8	4.9	0.30	0.25
−60	7.3	7.4	0.46	0.41
−50	9.9	9.9	0.62	0.59
−40	12.3	12.3	0.77	0.75
−30	14.4	14.3	0.89	0.88
−20	15.6	15.6	0.97	0.97
−10	16.1	16.0	1.00	1.00
0	15.5	15.6	0.97	0.97
10	14.2	14.3	0.89	0.88
20	12.2	12.2	0.76	0.75
30	9.8	9.8	0.61	0.59
40	7.1	7.2	0.45	0.41
50	4.8	4.7	0.30	0.25
60	2.7	2.7	0.17	0.12
70	1.4	1.4	0.09	0.03
80	1.0	1.0	0.06	0.00

При расчёте экспериментальных коэффициентов пропускания использовались усреднённые по двум измерениям значения фототока.

График 1. Зависимость коэффициента пропускания от угла между плоскостями поляризации света и анализатора
Теоретическая и экспериментальная зависимости совпали по форме, но с увеличением модуля разности углов φ − φ0 увеличивается отклонение экспериментальных точек от теоретической кривой. Это в первую очередь связано с неидеальностью анализатора и поляризатора. Даже при разности углов в 90° анализатор пропускает некоторое количество света.
## Экспериментальное изучение принципа работы полутеневого поляриметра
Таблица 2. Нулевой отсчёт анализатора
№	φ0, °
1	72
2	72
3	72
4	72
5	72
6	72
7	72
8	72
9	72
10	72
Среднее	72
∆	1

## Определение угла поворота плоскости поляризации для разных сортов кварца
Таблица 3. Угол анализатора после прохождения отфильтрованного света через кристалл кварца
№	Левовращающий кварц d = 1.5 мм			Правовращающий кварц d = 2.4 мм
	φз, °	φж, °	φкр, °	φз, °	φж, °	φкр, °
1	30	40	44	138	126	116
2	30	40	44	138	126	118
3	30	38	44	140	126	118
4	30	38	44	140	126	118
5	30	40	44	138	126	118
6	30	40	44	140	126	118
7	30	38	44	140	126	118
8	30	38	44	138	126	116
9	30	38	44	138	126	118
10	30	40	44	140	126	118
Среднее	30.0	39.0	44.0	139.0	126.0	117.6
∆	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	1.2

Таблица 4. Углы поворота плоскости поляризации отфильтрованного света кристаллами кварца и их отношение
Фильтр	φ′л, °	φ′пр, °	Kэксп	Kтеор
зелёный	−42.0 ± 1.4	67 ± 2	−1.60 ± 0.07	−1.60
жёлтый	−33 ± 2	54.0 ± 1.4	−1.64 ± 0.09
красный	−28.0 ± 1.4	46 ± 2	−1.63 ± 0.10

Для всех фильтров экспериментальные значения K совпали с теоретическим в пределах погрешностей.
## Определение угла поворота плоскости поляризации и удельного вращения для двух растворов сахара
Таблица 5. Угол анализатора после прохождения отфильтрованного света через раствор сахара
№	C = 0.61 ± 0.02 г/мл					C = 0.38 ± 0.01 г/мл
	d = 8.0 ± 0.1 см			d = 2.5 ± 0.1 см			d = 8.0 ± 0.1 см			d = 2.5 ± 0.1 см
	φз, °	φж, °	φкр, °	φз, °	φж, °	φкр, °	φз, °	φж, °	φкр, °	φз, °	φж, °	φкр, °
1	114	106	100	86	82	80	98	92	90	80	78	78
2	114	106	100	84	82	80	98	92	90	80	78	78
3	114	106	100	86	82	80	98	92	90	80	78	78
4	114	106	100	86	82	80	98	92	90	80	78	78
5	114	106	100	84	82	80	98	92	88	80	78	78
6	114	106	100	86	82	80	98	92	90	80	78	78
7	114	106	100	86	82	82	98	92	88	80	78	78
8	114	106	100	84	82	80	98	92	90	80	78	78
9	114	106	100	84	82	80	98	92	88	80	78	78
10	114	106	100	84	82	80	98	92	90	80	78	78
Среднее	114.0	106.0	100.0	85.0	82.0	80.2	98.0	92.0	89.4	80.0	78.0	78.0
∆	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0

Таблица 6. Углы поворота плоскости поляризации отфильтрованного света растворами сахара и их отношение
Фильтр	C = 0.61 ± 0.02 г/мл			C = 0.38 ± 0.01 г/мл			Kтеор
	φ′1, °	φ′2, °	Kэксп	φ′1, °	φ′2, °	Kэксп
зелёный	42.0 ± 1.4	13 ± 2	3.2 ± 0.4	26.0 ± 1.4	8.0 ± 1.4	3.2 ± 0.6	−3.20 ± 0.13
жёлтый	34.0 ± 1.4	10.0 ± 1.4	3.4 ± 0.5	20.0 ± 1.4	6.0 ± 1.4	3.3 ± 0.8
красный	28.0 ± 1.4	8.2 ± 1.5	3.4 ± 0.6	17 ± 2	6.0 ± 1.4	2.9 ± 0.7

Все экспериментальные значения K, кроме одного, совпали с теоретическим в пределах погрешностей.
Построим графики зависимостей φ′(d⋅C) для разных фильтров и аппроксимируем их линейной функцией. Значения удельного вращения [α] являются коэффициентами наклона аппроксимирующих прямых.

График 2.
Зависимость угла поворота плоскости поляризации от произведения толщины и концентрации раствора сахара для разных фильтров
Экспериментальные точки хорошо аппроксимируются прямыми.
Находим удельное вращение раствора сахара для каждого из фильтров:
[α]з = 8.58 ± 0.07 °⋅см2⋅г−1	[α]ж = 6.8 ± 0.4 °⋅см2⋅г−1	[α]кр = 5.7 ± 0.2 °⋅см2⋅г−1

# Выводы
- исследованы явления поляризации и поворота плоскости поляризации светового пучка;
- успешно проведена экспериментальная проверка справедливости законов Малюса и Био;
- получены навыки экспериментальной работы с полутеневым поляриметром;
- определены углы поворота плоскости поляризации кристаллами кварца и растворами сахара для света различной длины;
- найдено удельное вращение раствора сахара для света различной длины.