ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №55
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОПАРЫ
Поляков Даниил, Б23-ФЗ
Цель работы: проградуировать термопару из меди и константана, экспериментально определив протекающую по ней ЭДС при погружении термопары в воду со льдом, кипящую воду, расплавленное олово и жидкий азот, используя метод компенсации.
Оборудование:
- Термопара медь-константан;
- Штатив;
- Калориметр для воды со льдом;
- Сосуд для кипячения воды;
- Сосуд Дьюара для жидкого азота;
- Тигель для плавления олова;
- Нагревательная электроплитка;
- Керамические подставки;
- Блок питания;
- Реохорд длиной 1 м и полным сопротивлением 2.8 Ом;
- Магазины сопротивлений;
- Ключ для замыкания цепи;
- Ключ для переключения «плеча» схемы;
- Гальванометр;
- Нормальный элемент с ЭДС 1.01795 В;
- Соединительные провода.
Принципиальная схема используемой цепи

Расчётные формулы
Полное сопротивление реостата (в состоянии скомпенсированной силы тока через гальванометр):
R_1 + R_2 = %rho l_x over L U over ε_т	U – ЭДС блока питания; ε – ЭДС термопары; ρ – полное сопротивление реохорда; lx – длина отрезка AC реохорда; L – полная длина реохорда.

Сопротивление второго плеча реостата (в состоянии скомпенсированной силы тока через гальванометр):
R_2 = ( R_1 + R_2 + %rho ) ε over U	U – ЭДС блока питания; ε – ЭДС термопары; R2 +R2 – полное сопротивление реостата; ρ – полное сопротивление реохорда.

ЭДС термопары (в состоянии скомпенсированной силы тока через гальванометр):
ε = {%rho l_x} over {R_2 L} ε_э	εэ – ЭДС эталонного источника тока; ρ – полное сопротивление реохорда; lx – длина отрезка AC реохорда; L – полная длина реохорда; R2 – сопротивление второго плеча реостата.

Температура кипения воды (°C):
T = 100.000 + 0.0367( p - 760 ) - 0.000023( p - 760 )^2	p – атмосферное давление в комнате (мм рт ст).

Температура кипения жидкого азота (°C):
T = - 195.80 + 0.0109( p - 760 )	p – атмосферное давление в комнате (мм рт ст).

Разница между экспериментально полученной ЭДС термопары и табличным значением:
%DELTA ε = ε - ε_табл	ε – ЭДС термопары; εтабл – табличная ЭДС термопары.

Порядок измерений
1. Соберём цепь по схеме. Нальём в калориметр воды со льдом - таким образом его содержимое будет находиться при температуре 0 °С. В процессе работы будем добавлять лёд в калориметр по мере его таяния, чтобы поддерживать температуру в сосуде постоянной. Погрузим в этот сосуд опорный спай термопары. В другом сосуде вскипятим воду на электроплитке и погрузим в него рабочий спай термопары. При этом в процессе измерения не будем снимать сосуд с плитки, чтобы вода в нём находилась в состоянии кипения и её температура оставалась постоянной. Также установим олово в тигле на плитку, чтобы оно плавилось, пока мы проводим измерения с водой. Включим блок питания и установим его ЭДС равным 3.0 В и не будем изменять её в течение всего эксперимента. Пока ключ оставим разомкнутым.
2. Теперь нужно выбрать начальные сопротивления R1 и R2 реостата, составленного из двух магазинов сопротивлений. В соответствии с формулой для R1+R2 (см. Расчётные формулы), в состоянии, когда сила тока через гальванометр скомпенсирована, R1+R2 не может быть больше %rho U over ε_т . Полное сопротивление реохорда ρ указано на его корпусе. ЭДС термопары ε можем оценить по таблице усреднённых значений ЭДС для исследуемой термопары в зависимости от разницы температур на его спаях (см. Приложение), так как мы знаем температуры на спаях. Тогда рассчитаем примерное максимальное сопротивление R1+R2. Округлим результат в меньшую сторону, чтобы соответствующий ему lx лежал в диапазоне 0.7 – 0.9 м, так как сопротивление R1+R2 должно быть достаточно большим, чтобы проходящий через сопротивления ток был для них безопасным. Теперь по следующей формуле оценим сопротивление R2, при которым сила тока будет скомпенсирована. Выставим полученные оценочные значения R1 и R2 на магазинах сопротивлений.
3. Выставим максимальное сопротивление R3 гальванометра и замкнём ключ для подачи тока из блока питания в цепь. Сначала скомпенсируем нормальный элемент. Замкнём ключ-переключатель для включения участка с нормальным элементом в цепь. Стрелка гальванометра отклонится. Будем перераспределять сопротивление между R1 и R2, не изменяя при этом их суммы, до тех пор, пока стрелка гальванометра не приблизится к 0. Тогда понизим сопротивление R3, чтобы отклонение стрелки стало максимальным, но не выходило за пределы шкалы, чтобы не повредить гальванометр. Снова перераспределим сопротивления R1 и R2. Будем понижать сопротивление R3 до нуля и корректировать значения сопротивлений. Таким образом получим наиболее точные значения R1 и R2.

1. Снова установим сопротивление R3 максимальным и переключим ключ для подключения участка с термопарой в цепь, чтобы скомпенсировать термопару. Стрелка гальванометра отклонится. Перемещая движок реохорда будем приближать стрелку гальванометра к 0, постепенно понижая сопротивление R3. Когда сопротивление R3 станет равным нулю и не будет заметно отклонение стрелки, снимем положение движка реохорда lx. По полученным значениям lx и R2 можно рассчитать ЭДС термопары ε.
2. Разомкнём ключ и уберём сосуд с кипящей водой в сторону. Снимем тигель с расплавленным оловом с плитки и подождём, пока оно начнёт кристаллизоваться – так мы будем знать температуру олова в момент измерения, которая равна его температуре плавления. Пока олово остывает, рассчитаем и выставим сопротивления R1 и R2 как описано в пункте 2. После этого погрузим рабочий спай термопары в олово и повторим действия, описанные в пунктах 3–4.
3. Разомкнём ключ и достанем спаи термопары из сосудов. Нальём жидкого азота в сосуд Дьюара и погрузим в него опорный спай, а рабочий спай погрузим в калориметр с водой и льдом – так полярность ЭДС термопары останется прежней. Повторим измерения, описанные в пунктах 2–4.
4. Снимем показания барометра атмосферного давления в лаборатории p.
Таблицы и обработка данных
- Атмосферное давление в лаборатории p = 775 мм рт ст;
- ЭДС нормального элемента εэ = 1.01795 В;
- Полная длина реохорда L = 1 м;
- Полное сопротивление реохорда ρ = 2.8 Ом;
- Установленная ЭДС блока питания U = 3.0 В.
Значения температур кипения воды и жидкого азота вычислим по приближенным формулам их зависимости от давления (см. Расчётные формулы), а зависимостью температуры плавления воды и олова от давления пренебрежём.
Табличные значения ЭДС термопары εтабл, соответствующие нашим температурам T1 и T2, получим интерполяцией таблицы (см. Приложение) полиномом 3-ей степени по методу наименьших квадратов.

Таблица 1. Результаты исследования зависимости ЭДС термопары от температуры на его спаях
Опорный спай	T1, °C	Рабочий спай	T2, °C	R1, Ом	R2, Ом	lx, мм	ε, мВ	εтабл, мВ	Δε, мВ
Вода со льдом	0	Кипящая вода	100.54	995.0	505.0	791	4.46	4.29	0.17
Вода со льдом	0	Олово при температуре плавления	231.85	464.4	235.6	713	8.63	11.01	-2.39
Жидкий азот	-195.64	Вода со льдом	0	663.2	336.8	708	-5.99*	-5.49	-0.50

* Здесь ЭДС термопары записана с минусом, чтобы знак соответствовал табличному. Мы бы получили это ЭДС, если бы поменяли спаи местами.
Отклонение ЭДС термопары от табличного Δε получилось очень большим в случае с оловом. Скорее всего это связано с тем, что измерения не были проведены достаточно быстро, и олово успело пересечь точку кристаллизации и остыть. При интерполировании зависимости Δε(T) придётся отбросить эту точку. При этом для интерполяции можно добавить одну точку: при отсутствии разности температур между спаями, т.е. при температуре рабочего спая 0 °C, ЭДС термопары должно быть равно 0 (Δε, соответственно, тоже равно 0). Получится три точки, которые интерполируем полиномом 2-ой степени.

График 1. Зависимость поправки к табличным значениям ЭДС термопары от температуры рабочего спая при температуре опорного спая 0 °C и результат интерполяции
Используя полученные значения поправки, построим градуировочную таблицу для исследованной термопары.
Таблица 2. Экспериментальная зависимость ЭДС термопары медь–константан от температуры рабочего спая при температуре опорного спая 0 °C
T, °C	ε, мВ	T, °C	ε, мВ	T, °C	ε, мВ
-200	-6.06	0	0.00	210	10.11
-190	-5.86	10	0.41	220	10.66
-180	-5.65	20	0.83	230	11.22
-170	-5.44	30	1.25	240	11.77
-160	-5.21	40	1.69	250	12.33
-150	-4.97	50	2.12	260	12.90
-140	-4.72	60	2.58	270	13.47
-130	-4.45	70	3.04	280	14.04
-120	-4.17	80	3.50	290	14.62
-110	-3.88	90	3.97	300	15.20
-100	-3.58	100	4.45	310	15.78
-90	-3.26	110	4.93	320	16.37
-80	-2.95	120	5.43	330	16.96
-70	-2.61	130	5.92	340	17.56
-60	-2.27	140	6.42	350	18.16
-50	-1.92	150	6.93	360	18.76
-40	-1.55	160	7.46	370	19.37
-30	-1.17	170	7.98	380	19.98
-20	-0.79	180	8.50	390	20.59
-10	-0.40	190	9.04	400	21.21
–	–	200	9.57	–	–

Изобразим полученную зависимость графически.

График 2. Экспериментальная и табличная зависимости ЭДС термопары
медь–константан от температуры рабочего спая при температуре опорного спая 0 °C

Выводы
- В результате работы была проведена градуировка термопары медь-константан (график 2);
- Возникающая в термопаре ЭДС однозначно связана с парой температур на её спаях, что позволяет использовать термопару в качестве высокоточного прибора для измерения температуры;
- Зависимость ЭДС термопары от температуры на её спаях зависит не только от материалов, из которых она изготовлена, поэтому перед использованием термопары в качестве измерительного прибора следует провести её градуировку;
- Метод компенсации с нормальным элементом можно использовать в некоторых ситуациях, когда необходима высокая точность измерений ЭДС;
- Точность градуировки можно было улучшить, в первую очередь, проведя большее количество измерений для каждой точки и используя больше температурных точек. Также имеет значение точность приборов, использованных в электрической цепи.
Приложение
Таблица 3. Зависимость ЭДС термопары медь–константан от температуры рабочего спая при температуре опорного спая 0 °C (усреднённые данные)
T, °C	ε, мВ	T, °C	ε, мВ	T, °C	ε, мВ
-200	-5.54	0	0.00	210	9.82
-190	-5.38	10	0.39	220	10.36
-180	-5.20	20	0.79	230	10.91
-170	-5.02	30	1.19	240	11.46
-160	-4.82	40	1.61	250	12.01
-150	-4.60	50	2.03	260	12.58
-140	-4.38	60	2.47	270	13.14
-130	-4.14	70	2.91	280	13.71
-120	-3.89	80	3.36	290	14.28
-110	-3.62	90	3.81	300	14.86
-100	-3.35	100	4.28	310	15.44
-90	-3.06	110	4.75	320	16.03
-80	-2.77	120	5.23	330	16.62
-70	-2.46	130	5.71	340	17.22
-60	-2.14	140	6.20	350	17.82
-50	-1.81	150	6.70	360	18.42
-40	-1.47	160	7.21	370	19.03
-30	-1.11	170	7.72	380	19.64
-20	-0.75	180	8.23	390	20.25
-10	-0.38	190	8.76	400	20.87
–	–	200	9.29	–	–